ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 287-Н1/2013 г.

“ПИЛКО” ЕООД -

РАЗГРАД

Разград,  март 2018

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

“ПИЛКО” ЕООД – ГР. РАЗГРАД

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Разград, 7200, Индустриална зона, гара Разград

Регистрационен номер на КР

№ 288-Н1/2013 г.

Дата на подписване на КР

14.12.2013 г.

Дата на влизане в сила на КР

29.12.2013 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

“ПИЛКО” ЕООД – ГР. РАЗГРАД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр. Разград, 7200, Индустриална зона – гара Разград

тел.:   084  661 087

факс: 084  661 092

Лице за контакти Галина Стаматова – Мениджър Вътрешен контрол

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Разград, 7200, Индустриална зона – гара Разград

тел.:   084  661 087

факс: 084  661 092

e-mail: g_stamatova@ameta.bg

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

На площадката са разположени Четвърти и Пети център, които заемат обща площ от 79.718 дка.

Четвърти център – 16 сгради за отглеждане на пилета – бройлери (пилчарници) и 5 сгради с друго предназначение.

Пети център – 16 сгради за отглеждане на пилета – бройлери (пилчарници) и 7 сгради с друго предназначение.

Производството на угоени бройлери се осъществявя в производствени халета, собственост на дружеството. Производствените халета са построени в периода 1969-1974 година в землището на с. Липник. Сградите са монолитни, без прозорци с два входа – І-ви вход - за зареждане с еднодневни пилета, ІІ-ри вход – за изхвърляне на торта и други отпадъци, формирани в процеса на производство в рамките на угоителния цикъл. Подът на всяко хале е изграден от бетонова настилка, стените са тухлени с добра изолационна характеристика. В началото на всеки угоителен цикъл върху подовата настилка се застила накълцана слама с дебелина на слоя в зависимост от годишните сезони, както следва: през летния сезон – 3-5 см; през зимния сезон – 7-9 см. Подовата настилка се характеризира като дълбока несменяема постеля и този способ е широко прилаган в птицевъдството от дълги години.

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се изняся от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Специалист по екология. Той е пряко подчинен на Мениджър Вътрешен контрол на Дружеството,

Задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадка.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – гр. Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60

# Условие 4. Производствен капацитет на инсталацията

Инсталацията разполага с капацитет места за птици - 800 000 броя.

# Условие 4.2 Докладване

Условие 4.2.1/Условие 4.2.2 Във връзка с изпълнение на Инструкция 4.2.1 за измерване или изчисляване на годишното производство на инсталацията и операторът документира на месечна база и докладва като част от ГДОС годишното производство на инсталацията, както следва:

| Капацитет на инсталацията | Общ брой заредени птици | Общ брой заредени птици/партида |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 3,857,300 | 551 042 |

По отношение на изпълнение на Условие 4. Капацитет на инсталацията през 2017 година не се наблюдава превишаване на капацитета на същата.

Условие 5. Управлението на околната среда

# Система за управление на околната среда

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO 14001:1996.

Условие 5.1 Структура и отговорности

Условие 5.1.1 Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на “Пилко” ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 287-Н1/ 2013 г.

Условие 5.1.2 Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

Условие 5.2 Обучение

Условие 5.2.1 Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на “Пилко” ЕООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка

- Повишаване на квалификацията

Разработена е и се спазва Инструкция ИЛ 5.2.1 Обучение на персонал, отговорен за извършване на конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. През 2017 година са проведени заложените в План за обучение през 2016 година тематични обучения, за което са съставени Протоколи за обучение и лицата, присъствали на същите. Приложени са към архивната папка на съответната Инструкция.

Условие 5.3 Обмен на информация

Условие 5.3.1 Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на “Пилко” ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г.

Условие 5.3.1 Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г.

Условие 5.4 Документиране

Условие 5.4.1 “Документиране”. Изготвен е списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация.

Условие 5.4.2 Изготвен и утвърден от Управителя е списък от фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г.

Условие 5.4.3 Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните документи. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

Условие 5.5 Управление на документите

Условие 5.5.1 Разработена е инструкция по Управлението на документите, която обхваща, както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на нормативните документи. Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

- Изземване на невалидната документация.

Условие 5.6 Оперативно управление

Условие 5.6.1 Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г.

Условие 5.7 Проверка и коригиращо действие

Условие 5.7.1 Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г. са разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Условие 5.7.2 Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3 Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.7.4 Разработена е писмена инструкция за периодична оценка на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни и технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1 Разработена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 5.8.2 Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”.

Условие 5.9 Документиране

Условие 5.9.1 Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на комплексното разрешително.

Условие 5.9.2 Операторът документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкция по Условие 5.7.4 за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.

Условие 5.9.3 Операторът документира и съхранява данните за установени съответствия/несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.4  Операторът документира и съхранява данните от актуализацията на инструкции за работа на технологично/пречиствателно оборудване.

Условие 5.9.5 Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Условие 5.9.6 Операторът съхранява документите, изисквани по Условие 5.9.5.

Условие 5.10 Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 287-Н1/ 2013 г. е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително” съгласно Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Условие 5.11 Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда

Условие 5.11.1 Не е настъпила актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г.

Условие 7 Уведомяване

Условие 7.1 Не са настъпили събития, изискващи изпълнение на това условие.

Условие 7.2 Не са настъпили събития, изискващи изпълнение на това условие.

Условие 7.3 Не са настъпили събития, изискващи изпълнение на това условие.

Условие 7.4 Изпълнява се.

Условие 7.5 Изпълнява се.

Условие 7.6 Не са настъпили събития, изискващи изпълнение на това условие.

Условие 7.7 Не са настъпили събития, изискващи изпълнение на това условие.

# Условие 8 Използване на ресурси

## Условие 8.1 Използване на вода

Водоснабдяването на площадката, разположена в с. Липник се осъществява от собствени водоизточници. Водоснабдяването с подземни води се осъществява от собствен водоизточник –  шахтов кладенец.

Шахтовият кладенец ШК1 е изграден през 1973 година в мястото на проучвателен сондаж РСЗ/66 г. Стените на ШК1 са стоманбенонни и са изградени на място с бетон М150. За отливането на пръстените с височина – 1.00 м., вътрешен диаметър – 3.30 м. и дебелина на стената – 0.40 м е използван сглобяем метален кофраж. След изграждането през 1973 г. кладенецът е включен в експлоатация без да се проведе опитно водочерпене за доказване на дебита му. В средата на месец октомври 2002 година е проведено опитно водочерпене на три понижения на водното ниво на кладенеца. За определяне качествата на подземните води в ШК1 са ползвани данни от протоколи с резултати от физико-химични, микробиологични и радиологични анализи на водни проби, извършени от РИОКОЗ – гр. Разград и „Водоканалинженеринг”АД – гр. София. Котата на кладенеца е измерена инструментално от фирма „Геокад” ООД – гр. Разград. Съгласно Наредба №1/07.07.2000 г. подземните води на ШК1 според предназначението им са ІІ категория – подземни води, които могат да се ползват за пиене, напояване и други цели. Понастоящем подземните води на ШК1 се използват за осъществяване на производствената дейност на дружеството. Водата се използва за питейно-битови и промишлени нужди. За нуждите на производствената дейност на дружеството са поставени водомери на изхода на Помпена станция – с. Побит камък, Помпена станция – с. Липник и на входа на Развъден център, с. Киченица. Подземните води, добивани от кладенеца, собственост на дружеството не се ползват от други ползуватели.

Дружество „ПИЛКО” ЕООД има издадено Разрешително за водоползване №11510001/08.03.2007 г. и Решение №623/30.11.2011 г. за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за водоползване.

Дружеството ползва вода за водоснабдяване от градската водопроводна мрежа от точка близо до Птицекланичния комплекс. На същата е поставен водомер. Същата се използва като резервен източник в случаи на авария. Подсигуряването с резервен водоизточник е от съществена важност за цялостния производствения процес на дружеството, тъй като същият не позволява принудителни престои предвид непрекъснатия цикъл на производство. През разглеждания период на 2017 година не е ползвана вода от резервния водоизточник.

Условие 8.1.3 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.1.3 за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците - основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката. През 2017 година Инструкцията за експлоатация и поддръжка на поителните системи е под контрола на Директор Ветеринарни дейности. Не са установени отклонения от заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на Програмата за профилактика, Процедурата по изчистване, Инструкция по хлориране на водата, Процудурите по ваксинация на пилетата.

Условие 8.1.4 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.1.4 за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на плошадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. През 2017 година мониторинг на водопроводната мрежа на площадката е извършван всеки календарен месец, за което да съставени и съответните протоколи. През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани.

Условие 8.1.5 Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.1.5.1 за измерване и документиране на количествата използвана вода. През 2017 година измерването на потребените количества използвана вода се извършва всеки месец и е документирано в Дневник на изразходвани водни количества, като е изработена Справка за изразходваните водни количества и Таблица за отчитане на изразходваните водни количества. Същите са приложени към съответната инструкция.

Условие 8.1.5.2 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.1.5.2 за измерване/изчисляване и документиране на количествата използвана вода за производствени нужди, включващо: 1) годишна консумация на вода за производствени нужди; 2) стойност на годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.5.3 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.1.5.3 за оценка на съответствието на консумираната производствена вода, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. През 2017 година е изготвена Оценка на съответствието на изразходените водни количества за 2017 година. През периода  не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива. Потреблението на водата от собствен водоизточник е отчетена по водомер и декларирана пред Басейнова дирекция, гр. Плевен.

Условие 8.1.6 Докладване

Използването на вода през 2017 г. е докладвано в представената по - долу таблица.

| Източник на вода | Количество за 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР | Използвано годишно количество | Годишна норма за ефективност при употреба на вода, куб.м/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 7.8 куб.м/1000 бр. птици | 36,166 куб.м | 1,34 куб.м | да |

## Условие 8.2 Използване на енергия

Условие 8.2.1.1 Изготвена е и се прилага - Инструкция И-К-8.2.1.1 за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване (хранилна инсталация), основен консуматор на електроенергия. През 2017 година  Инструкцията за експлоатация и поддръжка на хранителното оборудване се спазва стриктно. Не са констатирани отклонения от предписаните стъпки за експлоатацията на същото.

Условие 8.2.2 Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1 Изготвена е и се изпълнява - Инструкция И-К-8.2.2.1 за измерване/изчисляване и документиране на количествата ползвана електроенергия, включваща 1) годишна консумация на електренергия за производствени нужди, 2) стойността на годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия за производствени нужди. През 2017 година редовно се води Дневник, Справка и Таблица за документиране на изразходваната енергия.

Условие 8.2.2.2 Изготвена е и се изпълнява - Инструкция И-К-8.2.2.2 за оценка на съответствието на годишните количества електроенергия”, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване. През 2017 година е изработена оценка за съответствие на изразходванато количество електроенергия. През периода не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива.

Условие 8.2.3 Докладване

Условие 8.2.2.3 Използването на електроенергия през 2017 г. е докладвано в представената по-долу таблица.

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, МВтч/единица продукт по КР | Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди МВтч | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, МВтч/единица продукт за отчетния период | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.463 МВт/ч | 1 612.638 | 0.060 МВт/ч | Да |

## Условие 8.3 Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1 Съхранение на суровини/спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.1 През 2017 г. на територията на “Пилко” ЕООД – площадка, с. Липник не са употребявани суровини, спомагателни материали, горива, различни по наименование и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното. Същите са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Условие 8.3.1.1.1 Съхраняват се съгласно условията за съхранение, упоменати в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.1.3 Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка и перодична проверка на съответствието на площадките и складовете за съхранение на спомагателни материали и горива. Несъответствия не са констатирани.

Условие 8.3.2 Докуменитиране

Условие 8.3.2.1 Изготвена е и се прилага Инструкция И-К-8.3.2.1 за документиране на резултатите от извършени проверки на съответствието на площадките и складовете за съхранение на спомагателни  материали и горива, използвани на площадката.

Условие 8.3.3.1 През 2017 година проверка на съответствието на складовете за съхранение на спомагателни материали и горива е извършвана на всяко тримесечие. Несъответствия не са констатирани.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

В агрегатното помещение на угоителните центрове се съхранява гориво в минимални количества за обслуждане на помощната техника. Съхранява се във туби с обем от 25 л. Снабдени са с необходимите средства за защита на почвите и подземните води от евентуално замърсяване.

Дезинфектиращите препарати, необходими за текущата производствена дейност в угоителния център се съхраняват – хлорна вар в миячното помещение, дезинфектанти в порталната сграда на съответния център.

Всички складове, в които се съхраняват горива и дезинфектанти:

  - притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата;

  - нямат гравитационна връзка с канализацията;

# Условие 9.2 Неорганизирани емисии

## Условие 9.2.2  Неорганизирани емисии

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано. В изпълнение на Условие 9.2.2 от КР са разработени: Инструкция И-К-9.2.2 за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки да ограничаването им; Инструкция И-К-9.2.3 за извършване на периодична оценка на спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

## Условие 9.3 Интензивно миришещи вещества

Условие 9.3.2 В изпълнение на условие 9.3.2 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.3.2 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи вещества. През 2017 година за извършените периодични проверки са съставени съответните протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения.

Условие 9.5 Условия за собствен мониторинг

Условие 9.4.2. В изпълнение на условие 9.4.2 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.4.2 за собствен мониторинг на вредни вещества във въздуха и изчисляване на годишни количества на замърсителите съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

За 2017 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите, представени в таблица.

Годишните количества на замърсителите в Таблица 9.4.2 са изчислени в съответствие с методиката - Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2010, което е изготвено на база CORINAIR (SNAP10) - утвърдена от МОСВ.

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан, диазотен оксид и прах за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

Изчисленията за емисиите са извършени съгласно Методиката, на база броя заредени животни за отчетния период, като емисиите са изчислени за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Количеството на замърсител с № 1# (метан) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1005 „Управление на тор по отношение на органични съединения” (100 508 Бройлери), при EF 0,117 kg/1 брой животно годишно и за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1004 „Чревна ферментация” (100 409 Бройлери), при EF 0,01 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 6# (амоняк) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,6 kg/1 брой животно годишно.

* Съгласно Условие 9.2.7 EF за амоняк при използване на неаерирана сламена постеля е 0,08 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 5# (Диазотен оксид) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,005 kg/1 брой животно годишно – „Други”.

Операторът спазва посочените в Условие 9.2.7 техники за отглеждане на бройлери на площадката и в тази връзка изчислените годишни количества по замърсител „Амоняк” са намалени с 20 %. Прилага се техниката по редовно отстраняване на торта от халетата след приключване на всяка партида.

Таблица 9.4.2 Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ

|  |  | Праг на изпускания (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсителите извън площадката (колона 2) | Праг за производство, преработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS номер | Замърсител | Във въздуха | Във водата | В почвата |  |  |
|  |  | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг.год. |
| 74-82-8 | Метан (CH4) | - (5,510.42 С) | - | - | - | - |
| 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (44,083.36 С) | - | - | - | - |
| 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (11,020.84С) | - | - | - | - |
|  | Финни прахови частици (ФПЧ10) | - |  |  |  |  |

Таблица  9.5.1.1 Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR

| Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/година | Брой птици през 2017 | Емисионни прагове във въздуха kg/годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4) |
| Метан СH4 | 100409 | 0.01 | 551 042 | 5,510.42 |
| Метан СH4 | 100508 | 0.117 | 551 042 | 64,471.91 |
| Амоняк (NH3) | 100908 | 0.08 | 551 042 | 44,083.36 |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.02 | 551 042 | 11,020.84 |

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан (чревна фракция)

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

551 042 х 0.01 = 5,510.42 кг.

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

551 042 х 0.117 =  64,471.91 кг.

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

551 042 х 0.08 = 44,083.36 кг.

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет от Актуализирана единна Методика за инвентаризация на емиисии вредни вещества във въздуха, 2010 г.

Изчисление:

551 042 х 0.02 = 11,020.84 кг.

Показателят ФПЧ10 не е изчислен, тъй като за него липсва определен емисионен фактор (EF) в методиката CORINAIR.

Таблица 9.5.5 Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006

| Замърсител | Количество кг/брой животно годишно съгласно норма | Годишни емисии за отглеждане на 1000бр./жизнен цикъл | Годишни емисии на жизнен цикъл (кг) | Годишни емисии съгласно Регламент (кг) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 0.01/0.117 | 69.982 | 69982.0 | 100,000.00 | Да |
| Амоняк | 0.08 | 44.08 | 44 083.42 | 10,000.00 | Не |
| Диазотен оксид | 0.02 | 11.02 | 11 020.85 | 10,000.00 | Не |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Условие 9.5.2.2 В изпълнение на условие 9.5.2.2 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.5.2.2 за периодична оценка на съответствието на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. През 2016година за извършените периодични проверки са съставени съответните протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения. През 2016 година не са постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейностите, извършвани на площадката.

## 4.4 Собствен мониторинг

“Пилко” ЕООД разработва система за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите и Програма за изчисляване на годишните количества на замърсителите.

## Условие 10 Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1.1 Отпадъчните води от площадката се отвеждат в определените за целта два броя водоплътни изгребни ями.

Условие 10.1.2 Съдържанието на водоплътните изгребни ями се предава съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води на ВиК дружество. Почистването и извозването се извършва от лицензирана фирма, с която също има сключен договор. За предаването на отпадъчните води са съставени приемо-предавателни протоколи.

Условие 10.1.3 С оглед правилната експлоатация на съоръженията е разработена и се прилага - Инструкция И-К-10.1.3 за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. През 2017 година е проведен мониторинг на канализационната система през месец април и месец септемри, за което са съставени протоколи. Не са открити течове или потенциални причини за такива.

## Условие 11 Управление на отпадъците

През 2017 г. на територията на “Пилко” ЕООД – инсталация, с. Липник не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

През отчитания период дружеството не е предавало отпадъци за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка през 2017 г. Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците, генерирани от “Пилко” ЕООД се представени в Таблиците, както следва:

Образуване на отпадъци

Таблица 11.1 Производствени отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Количество |  | Последващо третиране (Метод, местоположени, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | - | 39 т | Временно съхранение на площадка № 1 | “АСА-България” ЕООД – гр. Разград | Да |

Таблица 11.2 Опасни отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Текущо състояние |  | Последващо третиране (Метод, местоположение, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Флуоресцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | - | 0.02 т | Временно съхранение на площадка № 5 | „Аметист” АД, гр. Разград | Да |

Таблица 11.3 Строителни отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Текущо състояние |  | Последващо третиране (Метод, местоположение, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 0 бр. | 50 т | Временно съхранение на площадка № 5 | „Аметист” АД, гр. Разград | Да |
| Смесени отпадъци от строителство | 17.09.04 | - | 1 т | Временно съхранение на площадка № 5 | - | - |

Таблица 11.4 Битови отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Текущо състояние |  | Последващо третиране (Метод, местоположение, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Други фракции | 20.01.99 | 0 бр. | 8 т | Временно съхранение на площадка № 5 | „Аметист” АД, гр. Разград | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 0.1408 т. | 6 т | Временно съхранение на площадка № 1 | “АСА-България” ЕООД – гр. Разград | Да |

Условие 11.5.1 Оползотворяване  на отпадъците

За предаване на всеки вид отпадък, операторът е сключил договори с фирми, притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейността по транспортиране и оползотворяване на отпадъци.

Условие 11.7 Контрол и измерване на отпадъците

На територията на “Пилко” ЕООД – инсталация, с. Липник се водят следните отчетни книги:

- Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (по месеци);

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2017 г. са изготвени изискващите се по Годишен отчет за образувани отпадъци, Идентификационна карта. Същите са представени в РИОСВ - Русе в определеният срок. С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с условията на КР са изработени и се прилагат следните инструкции – 1) Инструкция И-К-11.7.2 за измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци; 2) Инструкция И-К-11.7.3 за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините и предприемане на коригираши действия.

През 2016 година са съставени справки за образуване на отпадъци по видове, Оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на комплексното разрешително. Съставена е Оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

# Условие 12 Шум

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво - 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво - 45 dB(A).

- Условие 12.2.2 Разработена е и се прилата Инструкция И-К-12.2.2 за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шума по оградата на площадката, еквивалентни нива на шума в мястото на въздействие, допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 2017 година През годината е извършено изпитване от Акредитирана лаборатория на нивата на шум. Съгласно разпоредбите на Комплексното разрешително изпитване на нивата на шум се извършва веднъж на две години. Резултатите от изпитването са докладвани в Протокол за измерване на шум №289/04.05.2017 г.

Таблица Шумови емисии

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Липник т.1 | dB (А) – 47,5 | деня | Да |
| Т.2 | dB (А) – 51,5 | деня | Да |
| Т.3 | dB (А) – 55,2 | деня | Да |
| Т.4 | dB (А) – 53,7 | деня | Да |
| Т.5 | dB (А) – 51,0 | деня | Да |
| Т.6 | dB (А) – 49,2 | деня | Да |
| Т.7 | dB (А) – 51,9 | деня | Да |
| Т.8 | dB (А) – 53,5 | деня | Да |
| Т.9 | dB (А) – 53,1 | деня | Да |
| Т.10 | dB (А) – 51,4 | деня | Да |
| Т.11 | dB (А) – 49,9 | деня | Да |
| Т.12 | dB (А) – 48,0 | деня | Да |
| Т.13 | dB (А) – 48,3 | деня | Да |
| Т.14 | dB (А) – 50,4 | деня | Да |
| Т.15 | dB (А) – 51,0 | деня | Да |
| Т.16 | dB (А) – 52,3 | деня | Да |
| Т.17 | dB (А) – 49,1 | деня | Да |
| Т.18 | dB (А) – 48,4 | деня | Да |
| Т.19 | dB (А) – 46,1 | деня | Да |
| Т.20 | dB (А) – 44,3 | деня | Да |
| Т.21 | dB (А) – 43,5 | деня | Да |
| Т.22 | dB (А) – 46,3 | деня | Да |
| Т.23 | dB (А) – 43,1 | деня | Да |
| Т.24 | dB (А) – 44,5 | деня | Да |
| Т.25 | dB (А) – 47,4 | деня | Да |
| Т.26 | dB (А) – 47,4 | деня | Да |
| Т.27 | dB (А) – 43,7 | деня | Да |
| Т.28 | dB (А) – 47,8 | деня | Да |
| Т.29 | dB (А) – 44,2 | деня | Да |
| Т.30 | dB (А) – 48,2 | деня | Да |
| Т.31 | dB (А) – 44,4 | деня | Да |
| Т.32 | dB (А) – 44,8 | деня | Да |
| Т.33 | dB (А) – 44,2 | деня | Да |
| Т.34 | dB (А) – 45,2 | деня | Да |
| Т.35 | dB (А) – 45,6 | деня | Да |
| Т.36 | dB (А) – 47,2 | деня | Да |
| Т.37 | dB (А) – 49,6 | деня | Да |
| Т.38 | dB (А) – 48,5 | деня | Да |
| Т.39 | dB (А) – 50,8 | деня | Да |
| Т.40 | dB (А) – 51.2 | деня | Да |
| Т.41 | dB (А) – 53,4 | деня | Да |
| Т.42 | dB (А) – 50,0 | деня | Да |
| Т.43 | dB (А) – 51.5 | деня | Да |
| Т.44 | dB (А) – 48,5 | деня | Да |
| Т.45 | dB (А) – 48,8 | деня | Да |
| Средно екв. Ниво Контур 1 | dB (А) – 50.8 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 103,2 |  |  |
| Средно екв. Ниво Контур 2 | dB (А) – 48,9 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 102,0 |  |  |
| Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – северен край на с. Липник | dB (А) – 98,2 |  |  |

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Липник т.1 | dB (А) – 49,4 | вечерно | Да |
| Т.2 | dB (А) –52.7 | вечерно | Да |
| Т.3 | dB (А) – 56,7 | вечерно | Да |
| Т.4 | dB (А) – 54,6 | вечерно | Да |
| Т.5 | dB (А) – 51,7 | вечерно | Да |
| Т.6 | dB (А) – 50,3 | вечерно | Да |
| Т.7 | dB (А) – 52,3 | вечерно | Да |
| Т.8 | dB (А) – 54,1 | вечерно | Да |
| Т.9 | dB (А) – 55,3 | вечерно | Да |
| Т.10 | dB (А) – 53,0 | вечерно | Да |
| Т.11 | dB (А) – 51,5 | вечерно | Да |
| Т.12 | dB (А) – 50,3 | вечерно | Да |
| Т.13 | dB (А) – 48,0 | вечерно | Да |
| Т.14 | dB (А) – 48,5 | вечерно | Да |
| Т.15 | dB (А) – 50,6 | вечерно | Да |
| Т.16 | dB (А) – 53,0 | вечерно | Да |
| Т.17 | dB (А) – 51,4 | вечерно | Да |
| Т.18 | dB (А) – 48,4 | вечерно | Да |
| Т.19 | dB (А) – 46,7 | вечерно | Да |
| Т.20 | dB (А) – 44,9 | вечерно | Да |
| Т.21 | dB (А) – 44,7 | вечерно | Да |
| Т.22 | dB (А) – 42,8 | вечерно | Да |
| Т.23 | dB (А) – 45,5 | вечерно | Да |
| Т.24 | dB (А) – 46,5 | вечерно | Да |
| Т.25 | dB (А) – 43,6 | вечерно | Да |
| Т.26 | dB (А) – 48,1 | вечерно | Да |
| Т.27 | dB (А) – 49,1 | вечерно | Да |
| Т.28 | dB (А) – 50,3 | вечерно | Да |
| Т.29 | dB (А) – 46,1 | вечерно | Да |
| Т.30 | dB (А) – 44,8 | вечерно | Да |
| Т.31 | dB (А) – 40,7 | вечерно | Да |
| Т.32 | dB (А) – 45,4 | вечерно | Да |
| Т.33 | dB (А) – 43,2 | вечерно | Да |
| Т.34 | dB (А) – 47,4 | вечерно | Да |
| Т.35 | dB (А) – 44,9 | вечерно | Да |
| Т.36 | dB (А) – 46,7 | вечерно | Да |
| Т.37 | dB (А) – 46.4 | вечерно | Да |
| Т.38 | dB (А) – 48,0 | вечерно | Да |
| Т.39 | dB (А) – 52,0 | вечерно | Да |
| Т.40 | dB (А) – 54,1 | вечерно | Да |
| Т.41 | dB (А) – 51,8 | вечерно | Да |
| Т.42 | dB (А) – 49.5 | вечерно | Да |
| Т.43 | dB (А) – 49.3 | вечерно | Да |
| Т.44 | dB (А) – 48,7 | вечерно | Да |
| Т.45 | dB (А) – 48,6 | вечерно | Да |
| Средно екв. Ниво Контур 1 | dB (А) – 51,4 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 103,8 |  |  |
| Средно екв. Ниво Контур 2 | dB (А) – 49,1 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 98,4 |  |  |
| Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – северен край на с. Липник | dB (А) – 46,9 |  |  |

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Липник т.1 | dB (А) – 46,6 | нощта | Да |
| Т.2 | dB (А) – 49,9 | нощта | Да |
| Т.3 | dB (А) – 53,1 | нощта | Да |
| Т.4 | dB (А) – 51,1 | нощта | Да |
| Т.5 | dB (А) – 48,7 | нощта | Да |
| Т.6 | dB (А) – 48,9 | нощта | Да |
| Т.7 | dB (А) – 50,9 | нощта | Да |
| Т.8 | dB (А) – 52,4 | нощта | Да |
| Т.9 | dB (А) – 53,1 | нощта | Да |
| Т.10 | dB (А) – 51,9 | нощта | Да |
| Т.11 | dB (А) – 50,4 | нощта | Да |
| Т.12 | dB (А) – 49,5 | нощта | Да |
| Т.13 | dB (А) – 46,9 | нощта | Да |
| Т.14 | dB (А) – 46,7 | нощта | Да |
| Т.15 | dB (А) – 48,8 | нощта | Да |
| Т.16 | dB (А) – 50,4 | нощта | Да |
| Т.17 | dB (А) – 51,1 | нощта | Да |
| Т.18 | dB (А) – 49,0 | нощта | Да |
| Т.19 | dB (А) – 45,4 | нощта | Да |
| Т.20 | dB (А) – 43,0 | нощта | Да |
| Т.21 | dB (А) – 42,1 | нощта | Да |
| Т.22 | dB (А) – 41,4 | нощта | Да |
| Т.23 | dB (А) – 44,3 | нощта | Да |
| Т.24 | dB (А) – 43,8 | нощта | Да |
| Т.25 | dB (А) – 44,2 | нощта | Да |
| Т.26 | dB (А) – 45,9 | нощта | Да |
| Т.27 | dB (А) – 44,3 | нощта | Да |
| Т.28 | dB (А) – 48,2 | нощта | Да |
| Т.29 | dB (А) – 43,6 | нощта | Да |
| Т.30 | dB (А) – 45,9 | нощта | Да |
| Т.31 | dB (А) – 42,5 | нощта | Да |
| Т.32 | dB (А) – 43,3 | нощта | Да |
| Т.33 | dB (А) – 40,0 | нощта | Да |
| Т.34 | dB (А) – 43,7 | нощта | Да |
| Т.35 | dB (А) – 44,0 | нощта | Да |
| Т.36 | dB (А) – 45,6 | нощта | Да |
| Т.37 | dB (А) – 45,4 | нощта | Да |
| Т.38 | dB (А) – 47,3 | нощта | Да |
| Т.39 | dB (А) – 49,6 | нощта | Да |
| Т.40 | dB (А) – 49,5 | нощта | Да |
| Т.41 | dB (А) – 51,1 | нощта | Да |
| Т.42 | dB (А) – 48,8 | нощта | Да |
| Т.43 | dB (А) – 48,9 | нощта | Да |
| Т.44 | dB (А) – 46,8 | нощта | Да |
| Т.45 | dB (А) – 46,6 | нощта | Да |
| Средно екв. Ниво Контур 1 | dB (А) – 49,4 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 101,8 |  |  |
| Средно екв. Ниво Контур 2 | dB (А) – 47,4 |  |  |
| Ниво обща звукова мощност Контур 1 | dB (А) – 96,7 |  |  |
| Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – северен край на с. Липник | dB (А) – 36,5 |  |  |

Условие 12.2.3 Разработена е и се прилага Инструкция И-К-12.2.3 за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия. През 2017 година не са констатирани несъответствия съгласно заложените норми.

# Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката на “Пилко” ЕООД, с. Киченица не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвени са и се прилагат:

Условие 13.1.2 Инструкция И-К-13.1.2 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. През 2017 година е проведен мониторинг за наличие на течове от тръбопроводите и оборудването се извършва веднъж на два месеца. За същите се съставят протоколи. Не са установени такива.

Условие 13.1.5 Инструкция И-К-13.1.5 за отстраняване на разливи или изливания на вредни и опасни вещества, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване, както и документирането им. През 2017 година стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчитания период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества.

Условие 14 Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1 В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план.

Условие 14.4 В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция И-К-14.4 с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчни води.

През 2017 година. Действия при условия на аварии не са констатирани.

# Условие 15 Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1 В изпълнение на Условие 15.1 е разработен план за мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите. През 2017 година - отчитания период не са наблюдавани анормални режими на работа на инсталациите.

# Условие 16 Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “Пилко” ЕООД , площадка, с. Липник.

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат изготвени:

- План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях;

- План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.

# 10. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 287-Н1/2013 г. на “Пилко” ЕООД, площадка, с. Липник.

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_____________					Дата:  22.03.2018 г.

Име на подписващия: 		Любомир Борисов Лозанов

Длъжност в организацията: 	Управител