# ОБЩИНА БОТЕВГРАД

2140 Ботевград, пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, e-mail: admin@.botevgrad.org

Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено

Комплексно разрешително № 122/2006 г.

Ботевград, март 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение...................................................................................................................4

1.УВОД.......................................................................................................................5

1.1. Общи данни.........................................................................................................5                                                                                      1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно

разрешително (КР).....................................................................................................5

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията................................................5

1.1.3. Регистрационен номер на КР..........................................................................5

1.1.4. Дата на подписване на КР...............................................................................5

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР..........................................................................5             1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното.....................6

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора..........................6

1.1.8. Лице за контакт.................................................................................................6

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти.................................6

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията...............................................................................................................6

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията.................................................7

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда............................................................................................................7

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията........................7

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията...............................................................................................................7

2. Система на управление на околната среда..........................................................8

3. Използване на ресурси...........................................................................................8

3.1. Използване на вода..............................................................................................8

3.2. Използване на енергия........................................................................................9

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива..........................9  3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти........9

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.....................................9

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

(ЕРЕВВ) и PRTR.........................................................................................................9

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух........................................10

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води............................10

4.4. Управление на отпадъците.................................................................................10

4.5. Шум......................................................................................................................10

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване...............................10

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)................................................................................10

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях...................................10

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения.....................10

7.1. Аварии..................................................................................................................10

7.2. Оплаквания или възражения..............................................................................10

Декларация................................................................................................................11

Приложение Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR..........................................................12

Таблица 2. Емисии във въздуха..............................................................................12

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация....................................13

Таблица 4. Образуване на отпадъци.......................................................................13

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци..................................14

Таблица 6. Шумови емисии.....................................................................................14

Таблица 7. Опазване на подземни води..................................................................14

Таблица 8. Опазване на почви.................................................................................15

Таблица 9. Аварийни ситуации...............................................................................15

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР.....................................................................15

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Ботевград притежава Комплексно разрешително № 122/2006 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които община Ботевград се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - София Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2008 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 1535/30.12.2003 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2007 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

1.Увод

1.1 Общи данни

    - Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

Инсталациите, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

1.“Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе”

- Клетка I  – първи етап

- Клетка II – втори етап

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Отредения терен за Регионално депо за неопасни отпадъци се намира на 1300 m северно от гр. Ботевград в месността “Могилата” и обхваща част от левия склон на овражно дере, което зауства в река Калница. Теренът е стръмен, рядко залесен с денивелация между ниска и висока част около 70 m. Общата площ на набелязания терен е: по имотните граници – 120 450 m2, в чертите на оградата – 80 260 m2.

Предвижда се площадката да се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена на 2 клетки за депониране на неопасните отпадъци. Площта на депото в чертите на оградата включва:

- клетка 1 –                     33000 m2

- клетка 2 –                     29450 m2

- общо за депониране – 62450 m2

- вътрешни експлоатационни пътища  – 6600 m2

- стопански двор                                     – 3645 m2

- прилежащи зелени площи                   – 47755 m2

общо обслужваща площ                       - 58000 m2

1.1.3. Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 122/2006 г.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

1.1.4. Дата на подписване на КР

Комплексното разрешително е подписано на 14.11.2006 г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

Комплексното разрешително е влязло в сила на 02.12.2006 г.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Община Ботевград е оператор на инсталацията и притежател на разрешителното.

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Ботевград - гр. Ботевград, 2140,

пл. ”Освобождение” № 13, Област Софийска

тел. 0723 / 666 08, факс. 0723 /666 35

e-mail: admin@botevgrad. org

1.1.8. Лице за контакт

инж. Весела Василева – Главен експерт “ЕООС” към община Ботевград.

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Община Ботевград - гр. Ботевград, 2140,

пл. ”Освобождение” № 13, Област Софийска

тел. 0723/69 128

e-mail: vvasileva@botevgrad.org

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Извършването на строително-монтажни работи за строеж Регионално депото не е започнало.

За отчетния период 2008 г. са проведени процедури, от който произтичат следните административни актове:

- Актуално решение на РИОСВ- София по ОВОС - Решение № 1/ 2008г. за презаверяване на Решение по ОВОС/ 2004г. РИОСВ- София

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

- Решение № СО-22-ПРЗЗ/2008г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  Решение по чл. 18 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ РИОСВ – София

- Разрешително за ползване на воден обект с цел корекция на дере № 12170061/09.04.2008г.  БД Дунавски Район

- Общинска програма за управление на отпадъците с Решение за преценка да не се извършва Екологична оценка; Преценка № СО – 51- ЕО/ 2008г.

- Извършена ОСИП с Комплексен доклад

- Разрешение за строеж № 158 от 04.07.2008г.

- Учредителен акт на сдружението на общините Ботевград, Правец и Етрополе. Налице е Удостоверение от МП за вписване на сдружение с нестопанска цел  «Изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отхпадъции – Ботевград, Правец, Етрополе»

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Проектен капацитет 21 950 t/y; 60,137 t/24h

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Ботевград, заместник кмет, гл. експерт ЕООС в община Ботевград.

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе се намира на територията на РИОСВ София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие № 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация на инсталацията, операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда. Имайки предвид, че строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е започнало и същото не е влязло в експлоатация по-горе цитираната система не е приложена на този етап.

3. Използване на ресурси

Поради факта, че  за РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе все още не е започнало строителството, респективно не се експлоатира, изискванията за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива на този етап не са приложени.

3.1. Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, използването на вода за производствени  и питейно-битовии нужди от селищната водопроводна система на гр. Ботевград, трябва да става единствено при наличие на актуален договор за доставка на вода с “В и К – Бебреш” гр. Ботевград и при спазване на условията в него. На този етап има предварителен договор, но няма изразходено количество вода тъй като инсталацията все още не е влязла в експлоатация.

3.2. Използване на енергия

Не приложимо за отчетния период. Строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

През отчетния период няма използвана електроенергия за работа на инсталацията респективно няма превишени количества на електроенергия съгласно определените в табл. 8.2.1. и Условие 8.2.1. от КР.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не приложимо за отчетния период. Строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

Не са използвани суровини.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Не приложимо за отчетния период. Строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Не приложимо за отчетния период. Строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Не приложимо за отчетния период. През докладвания период няма измерени количества на замърсителите по Таблица 9.5.3.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). Освен това съгласно Условие 9.5.3.7. от КР, представяне на Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR се изисква от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, а на този етап строителството на РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е извършено, респективно същото не се експлоатира.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

4.4. Управление на отпадъците

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

4.5. Шум

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не приложимо за отчетения период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, за който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

7.1. Аварии

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

7.2. Оплаквания или възражения

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2008 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 122/2006 г. на община Ботевград.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Георги Цветанов Георгиев

Кмет на Община Ботевград

Съгласувал:

Таня Тодорова

Гл.юрисконсулт

Изготвил:

инж.Весела Василева

Гл.експерт ЕООС

27.03.2009 г.

Приложение Таблици:

| Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън полщ | Праг за производсво обработка или употреба (колона 3) |
| № | САS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колони 1b) | в почва (колона 1с) | извън площ. (колона 2) | или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |

През докладвания период няма измерени количества на замърсителите по Таблица 9.5.3.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), както и не са отчетени показатели на замърсители по таблица 1 от приложението на ГДОС, поради неприложимост.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, Колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други ** |  |  |  |  |  |  |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите  не е провеждан мониторинг.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи,       битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |  |
| Неразтворeни вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите  не е провеждан мониторинг.

4. Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временн Съхране ие на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с Кр с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено | та | външна фирма |  |

През докладвания период, поради неприложимост няма дейности, свързани с образуване на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През докладвания период, поради неприложимост няма дейности, свързани с оползотворяване и обезвреждане та отпадъци.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

През докладвания период, поради неприложимост няма дейности, свързани с шумови емисии.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите  не е провеждан мониторинг.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите  не е провеждан мониторинг.

| Таблица 9. | Аварийни ситуации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не приложимо за отчетния период.  РДНО на общините Ботевград, Правец и Етрополе не е изградено, респективно същото не се експлоатира.