О б щ и н а   К а р л о в о

годишен доклад

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

№ 347-НО/2008год.

на Община Карлово

за Регионално депо за неопасни отпадъци

за общините Карлово и Хисаря

3.1 . Увод

• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря – т.5.4 от Приложение №4 на ЗООС.

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.Карлово, ЕКАТТЕ:36498, Местност: Стара Река.

• Регистрационен номер на КР;

347-НО/2008г.

• Дата на подписване на КР;

08.10.2008 година.

• Дата на влизане в сила на КР;

15.11.2008 година.

• Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Община Карлово.

• Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

Община Карлово, град Карлово 4300, ул.Петко Събев 1

Тел.(0335) 99317, факс (0335) 99333

e-mail: krbo@abv.bg

• Лице за контакти:

Красимира Боневска Директор Дирекция “ПРЕСТ и МД”

• Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

Община Карлово, град Карлово 4300, ул.Петко Събев 1

Тел.(0335) 99317, факс (0335) 99333

e-mail: krbo@abv.bg

• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

инсталацията/инсталациите;

На Регионално депо на ТБО се депонират неопасни отпадъци от Общините Карлово, Хисаря, Калояново и Сопот, както и от юридически лица на тяхната територия. След депониране отпадъците те биват третирани и обезвреждани.

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Клетка №1 - капацитет: 96,15 t/24h

Клетка №2 - капацитет: 96,15 t/24h

Клетка №3 - капацитет: 96,15 t/24h

Клетка №4 - капацитет: 96,15 t/24h

Клетка №5 - капацитет: 96,15 t/24h

Депонирани отпадъци за 2008г. в Клетка №1 – 27090,06t. или 74,22 t/24h

Депонирани отпадъци за 2008г. в Клетка №2 – 30431,98t. или 83,38 t/24h

Депонирани отпадъци за 2008г. в Клетка №3 – 507,72t. или 1,39 t/24h

През докладвания период няма депонирани отпадъци в клетки №4 и №5

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Структура на Общинска администрация Карлово:

Красимира Боневска – Директор Дирекция “ПРЕСТ и МД”

Атанас Бангеев – Началник отдел “ЗПР и Е”

Теодора Илиева – Главен специалист в отдел “ЗПР и Е”

Фирма Еконекст ООД има следната структура:

Христиан Гичев Христов – Управител

Седат Малкоч – Управител

Силвия Маринова Видолова – Финансов и Технически отговорник

Мехмед Кеазин Маджур – Отговорник депо за ТБО

Ахмед Мустафа Палаз – Кантарджия

• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ, град Пловдив.

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център град Пловдив.

3.2. Система за управление на околната среда

• Структура и отговорности

Опазването на околната среда е от съществено значение за качеството на живот на настоящите и бъдещи поколения. Предизвикателството е то да бъде съчетано с продължаващ икономически растеж по устойчив в дългосрочен план начин.

Ръководство на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛОВО официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване за настоящите и бъдещите поколения и подобряване. В този смисъл, то провежда активна и целенасочена политика по:

- Управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;

- Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на общинска администрация и определяне, контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда;

- Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда;

- Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;

- Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от общинска администрация дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи;

Ръководството на Община КАРЛОВО поема ангажимент за спазване на всички нормативни изисквания свързани с опазването на околната среда и целенасочен стремеж за предотвратяване на замърсяванията в административните сгради на общината.

Съгласно закона за Общественните поръчки, Община Карлово е провела обществена поръчка и е сключила договор за възлагане на обществена поръчка „Поддръжка, експлоатация и мониторинг за депо за твърди битови отпадъци” в гр.Карлово от 12.12.2005г. с фирма Еконекст ООД. Фирмата е с ИН:123659363, адрес: гр.Казанлък ул.Георги Бенковски 10, ет.2, представлявана от Седат Малкоч и Христиан Христов в качеството си на управители. Фирмата в качеството си на оператор, по смисъла на Закона за управление на отпадъците,  се задължава да извършва „Поддъжка, експлоатация и мониторинг на депо за ТБО гр.Карлово”. Оператора приема депонитаните количества ТБО, като ги измерва с помоща на автомобилна електронна везна, описва в Отчетна книга, разстила, пробутва и отъпква с помоща на булдозер.

• Обучение

В Общинската администрация са идентифицирани потребностите от компетентност на специалистите, извършващи дейности, които оказват влияние върху околната среда.

Ръководството има готовност за провеждане на обучение на всеки един служител ангажиран в работната група, чрез което да бъдат осъзнати:

- важността на съответствието с политиката по околна среда, с процедурите и с изискванията на СУОС;

- значимите аспекти на околната среда и съответните действителни или потенциални въздействия, свързани с тяхната работа и ползите за околната среда от подобряване на резултатността на всеки един;

- ролите и отговорностите на всеки за достигане на съответствие с изискванията на системата за управление по околна среда;

- потенциалните последствия при отклонение от определените процедури;

Обучението може да бъде както вътрешно така и външно. След приключване на всяко обучение, резултатите се документират и съхраняват в досиетата на служителите.

Регламентирани изисквания в процедура от СУК (ISO 9001:2000)

PK 06.02.00 „Управление на персонала”

Фирмата оператор Еконекст ООД проведе обучение на 24.11.2008г. на Тема: „Управление на отпадъците” с Модул: „Правни основи на управлението на битови отпадъци”. Обучението се проведе от Дружество „Знание” гр.Варна на следните лица: Христиан Гичев Христов – Управител

Седат Малкоч – Управител

Силвия Маринова Видолова – Финансов и Технически отговорник

• Обмен на информация

Ръководството на Общинска администрация КАРЛОВО е определило начините и методите за вътрешен обмен на информация между различните нива и функции в организацията, както и получаването, документирането и даването на отговор при съответен обмен на информация с външни заинтересовани страни.

Като публична администрация, ръководството на ОБЩИНА КАРЛОВО, осъществява пълен обмен на информация относно нейните значими аспекти на околната среда и е документирало това свое решение от проведен преглед на СУОС. Методите за комуникиране са на база вътрешна мрежа, информационно табло, събиране на работната група и средствата за масова информация.

• Документиране

Документацията на СУОС включва: „РЪКОВОДСТВО за управление на въздействието върху ОКОЛНАТА СРЕДА” с:

- политика по ОС, общите и конкретните цели;

- описание на обхвата на СУОС;

- описание на основните елементи на СУОС и техните взаимодействия, както и позоваване на съответните документи;

- други документи и записи;

• Управление на документи

Регламентирани изисквания в процедура от СУК (ISO 9001:2000)

РК 04.02.03 „Управление на документите”

Забележка:

###### Идентификацията на формуляри от СУОС се осъществява се чрез конкретното и специфично наименование на формуляра/файла/документа/записа, без използване на кодификация.

• Оперативно управление

Ръководството на Общинска администрация КАРЛОВО е идентифицирало и планира всички дейности, които са свързани с идентифицираните значими аспекти на околната среда, в съответствие с политиката, общите и конкретни цели по околна среда, като гарантира, че те се изпълняват при определени условия, чрез:

- разработване, внедряване и поддържане на процедури, отнасящи се до идентифицираните значими аспекти на ОС за услуги, използвани от организацията, и за уведомяване на доставчиците, включително на страни по договори, относно приложимите към тях процедури и изисквания;

- разработване, внедряване и поддържане на регламенти за действия, на база програмите за управление, приетата политика и поставените цели;

определяни са критерии за оценка на съответните дейности;

• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Ръководството на Общинска администрация КАРЛОВО веднъж годишно оценява съответствието с приложимите законови изисквания и при промяна на нормативните изисквания. Записите за резултатите от периодичното оценяване се съхраняват. Изготвен е Доклад за съответствие с правните и други изисквания.

Регламентирани изисквания в процедура от СУК (ISO 9001:2000)

РК 08.05.02 „Коригиращи действия”

РК 08.05.03 „Превантивни действия”

Специфика:

- идентифициране и коригиране на несъответствие и предприемане на действие за ограничаване на въздействието върху ОС;

- анализ на несъответствието, определяне на причината и предприемане на действия за избягване на повторна поява;

Всички изменения са отразяват в документацията на СУОС.

• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дейностите свързани с управление при извънредни ситуации и кризи са строго регламентирани от Закона за защита при бедствия и Закона за управление при кризи.

Със Заповед №14/10.01.2008год. е сформиран щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно - възтановителни работи.

Със Заповед №677/14.07.2008год. е сформиран Общински съвет по сигурност и управление при кризи.

Със Заповед №1237/20.10.2008год. е актуализиран състава на координационен щаб за работа при усложнена зимна обстановка през есенно-зимния сезон на 2008-2009година.

Със Заповед на Кмета №1163/30.09.2008год. е обявен състав на работна група за разработване на План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в общинска администрация.

Със Заповед на Кмета №1317/13.11.2008год. са определени групи за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Със Заповед на Кмета №246/18.03.2008год. е сформиран щаб за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожари.

Във връзка с изпълнение на Заповед №1273/28.10.2008г. на Кмета на Община Карлово и Разпореждане №432/16.102008г. на Началника на РСПЗЗН, на 07.11.2008г. от 17.00ч. (протокол 1) беше проведено практическо обучение за действията на лицата при възникване на пожар в общинска администрация находяща се на площад “20-ти юли”№10. За служителите работещи в централната административна сграда с адрес ул. “Петко Събев”№1 същото обучение се проведе на 18.11.2008г. от 17.00ч. (протокол 2).

На територията на Общинска администрация се провеждат ежедневно три замервания на радиационния фон от Оперативния дежурен при общински съвет по сигурност, за което докладва на оперативен дежурен при областен съвет по сигурност, а при надвишаване на допустимите стойности се докладва веднага на кмета на общината. Замерванията се вписват в дневник.

• Записи

Регламентирани изисквания в процедура от СУК (ISO 9001:2000)

РК 04.02.04 „Управление на записите”

• Докладване

Правата и задълженията на служителите и специалистите от Общинска администрация, са определени от длъжностни характеристики, утвърдени от Секретаря на общината.

Представител на ръководството, по смисъла на стандарта е Секретаря на общинска администрация. Той има необходимата административна власт и организационна свобода да осигури внедряването, поддържането и функционирането на СУОС, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004. Определен със Заповед №688/15.07.08г.

Той има ангажимента да определя конкретните цели и текущи задачи, както и да делегира правомощия на съответни длъжностни лица за решаване на въпросите свързани с околната среда.

В неговите отговорности са включени и връзките с външни партньори на Общинската администрация по въпроси, свързани със СУОС. Представителят на ръководството е отговорен за непрекъснатото управление и ефективно функциониране на СУОС.

В качеството си на Представител на ръководството по ОС, Секретаря на Общинската администрация има следните задължения:

а) осигурява системата за управление по околна среда да е разработена, внедрена и поддържана в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004;

б) докладва пред висшето ръководство за резултатността на СУОС, за целите на нейния преглед, включително и препоръки за подобряване;

Права и съществена отговорност за функционирането на основните дейности свързани с околната среда са делегирани на еколога на общината.

• Актуализация на СУОС

Ръководството на Общинска администрация КАРЛОВО извършва преглед на СУОС веднъж годишно, за да осигури нейната непрекъсната пригодност, адекватност и ефикасност.

Прегледите включват оценка на възможностите за подобряване и необходимостта от промени на СУОС, включително политиката, общите и конкретните цели по околна среда.

Записи от прегледа на ръководството – протоколи в свободна форма се съхраняват.

Входните елементи за извършване на прегледите от ръководството включват:

- действия, последвали от предишни прегледи от ръководството;

- резултатите от вътрешни одити и оценките за съответствие с законовите изисквания и други изисквания, приети за изпълнение;

- обмен на информация, произхождаща от външни заинтересовани страни, включително получаване на жалби и оплаквания;

- резултатността спрямо околната среда;

- степента за постигане на общите и конкретните цели;

- състоянието на коригиращите и превантивните действия;

- промени в обстоятелствата, включително промени в законовите и други изисквания, отнасящи се до идентифицираните аспекти по околната среда;

- препоръки за подобряване.

Изходните елементи от прегледа от ръководството включват всякакви решения и действия, свързани с възможни промени в политиката по околна среда, общите и конкретните цели и другите елементи на СУОС в съответствие с ангажираността за непрекъснато подобряване.

3.3. Използване на ресурси

По Условие 8.2.1.2. – прилагаме инструкция за ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПОМПИТЕ КЪМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 8.2.2.1.- прилагаме инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества еленергия на регионално депо за ТБО – Карлово от КР№347-НО/2008г.

По Условие 8.2.2.2.- прилагаме инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА измерЕНИТЕ/изчисЛЕНИТЕ количества елЕКТРОенергия и УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ от КР№347-НО/2008г.

3.3.1. Използване на вода

По КР 347-НО/2008г. не е предвидено изпозване на питейна вода за нуждите на депото.

3.3.2. Използване на енергия

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР №347НО/2008 | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MWh/t депониран отпадък | Да / Не |
| Електроенергия | 0,002 | 0.0016 | да |
| Топлоенергия* | Не е предвидено |  |  |

По Условие 8.2.3.2. от КР 347-НО/2008г. няма установени неосъответствия и следователно няма предприети корегиращи действия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3. е предвидено употребата на спомагателни материали – дезифектант в следните количества:

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР № 347НО/2008 | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/y | l/t депониран отпадък | l/y | l/t депониран отпадък | Да/Не |  |
| Дезинфектант | 2600 | 0.05 | 2400 | 0.041 | Да |  |

По Условие 8.3.3.2. от КР 347-НО/2008г. е установено, че предвидените количества спомагателни материални съвпадат с използваните такива.

По Условие 8.3.2.1. – прилагаме инструкция ОСИГУРЯВАЩА ИЗМЕРВАНЕ- ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 8.3.2.2. – прилагаме инструкция ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

През докладвания период са извършени две проверки съответно на 17.11.2008г. и 15.12.2008г., за начина на съхрание на дезифектант за Депото. В резултат на проверките бе установено, че спомагателния материал се съхранява в отделно помещение на територията на депото, няма течове или изпускане. Тези резултати показват че няма несъответсвия и не налага предприемането на  коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR),

използван за получаване на резултатите.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

По Условие 5.5.1. – прилагаме инструкция за АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМНЕТИТЕ В СЛУЧАЙ НА ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 5.7.1. – прилагаме инструкция за МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ КР№347-НО/2008г.

По Условие 5.7.2. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОЙНОСТИТЕ НА ЕМИСИИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ОПРЕДЕЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КР№347-НО/2008г.

По Условие 5.8.1. – прилагаме инструкция за ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/АКТУАЛИЗАРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ СЛЕД АВАРИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

Таблица на замърсители по (ЕРЕВВ) И PRTR

| No: | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона1в) | във почви (колона1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | “-“ (105.12) |  |  |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | “-“ (2) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (N113) | “-“ (6) |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | “-“ (196.2) |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOxSO02) | “-“ (357) |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот |  |  | “-“ (2628) |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор |  |  | “-“ (6) |  |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  | “-“ (0.588) |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) |  | “-“ (1.092) |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Mед и съединенията му (като Си) |  | “-“ (3.24) |  |  |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Нg) |  | “-“ (0.024) |  |  |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  | “-“ (0.43) |  |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) |  | “-“ (1.692) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zп) |  | “-“ (4.8) |  |  |  |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  | “-“ (0.96) |  |  |  |

Методи на измерване на показателите

| Показател | Използван метод |
| --- | --- |
| Активна реакция - pH | БДС 17.1.4.27 |
| Окисляемост (биохромна)ХПК | ISO 6060 |
| БПК5 | БДС EN 1899-1 БДС EN 1899-1 |
| - Перманентна окисляемост | БДС 17.1.4.16 |
| Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 |
| Обща твърдост | БДС ISO 6059 |
| Сулфатни йони | БДС 17.1.4.03 |
| Хлориди | БДС 17.1.4.24 |
| Сулфиди | DIN 38405-D26/D27 |
| Фосфати | БДС EN ISO 6979 |
| Азот амонячен | БДС ISO 7150-1 |
| Повърхностни анионактонви вещества | БДС EN 903 |
| Желязо (общо) | БДС ISO 6332 |
| Мед | БДС 17.1.4.19 |
| Хром общ | ISO 11083 |
| Хром – тривалентен | ISO 11083 |
| Хром – шествалентен | ISO 11083 |
| Никел | БДС 17.1.4.23 |
| Манган | БДС 17.1.4.15 |
| Арсен | БДС EN 26595 |

| Нефтопродукти | DIN 38409-18 |
| --- | --- |
| Мазнини (екстрахируеми) | DIN 38409-18 |
| Олово | БДС 17.1.4.20 |
| Кадмий | БДС 17.1.4.18 |
| Живак | БДС 12419 |
| Цинк | БДС 17.1.4.21 |
| Феноли | БДС 17.1.4.13 |
| Цианиди | БДС 17.1.4.14 |
| ТОС / общ органичен въглерод/ | БДС EN 1484 |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

По Условие 9.3.2. – прилагаме инструкция ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НА ПЛОЩАДКАТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ ОТ №347-НО/2008г.

По Условие 9.3.3. – прилагаме инструкция ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ,УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ №347-НО/2008г.

Съгласно Условие 9.6.1. от КР № 347НО / 2008 Операторът извършва мониторинг на газовете, измерени от изходите на газовите кладенци, по следните показатели и методи:

| Показател | Метод |
| --- | --- |
| CH4 | EN 13649 |
| CO2 | БДС EN 131 |
| O2 | prEN 14789, ISO 12039:1998 |
| H2S | БДС EN 1231 |
| H2 | - |

Данните от мониторинга са вписани в таблица на Годишния Доклад

Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Серен Диоксид | μ g/m3 |  |  | 29.75 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Азотен оксид | μ g/m3 |  |  | 16.36 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Въглероден оксид | μ g/m3 |  |  | 2.0 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Сероводород | μ g/m3 |  |  | 0.0014 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Амоняк | μ g/m3 |  |  | 0.50 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Въглеводороди | μ g/m3 |  |  | 8.76 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Неметанови въглеводороди | μ g/m3 |  |  | 1.40 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |
| Озон | μ g/m3 |  |  | 38.26 | Месечно с екстраполиране на данните по експертна отценка | 100 |

По Условие 9.6.2.2. – на площадката на Депото се съхраняват всички мониторингови изследвания и резултатите представени от акредитирани лаборатории.

По Условие 9.6.2.3. - на площадката няма установени генерирани миришещи вещества или неогранизирани емисии.

По Условие 9.4.4. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ/ НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ИНТЕВЗИВНО МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 9.6.2.4. - няма постъпили жалби или оплаквания за миризми в резултат на дейността на площадката.

По Условие 9.6.2.1. и Условие 9.6.2.6. – изграждането на газоодвеждащата система на депото и газоодвеждащите кладенци е започнали още при самия строеж през 2004г. от фирма Екоем- К София, като задължение на оператора на депото е да поставя PVC тръби на кладенците при депониране на отпадъци за всеки 1.80м. височина.

По Условие 9.6.2.7. – докладваме следните емитирани количества на замърсителите във въздуха за тон депониран отпадък.

| No: | CAS номер | Замърсител | във въздух | Годишно количество отпадък | Емитирано количество на замърсителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год. | т/год. |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 0.105 | 58029.76 | 0.000 |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 0.2 | 58029.76 | 0.000 |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (N113) | 0.6 | 58029.76 | 0.000 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | 0.1962 | 58029.76 | 0.000 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOxSO02) | 0.357 | 58029.76 | 0.000 |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

По Условие 10.1.1.2. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКА И ЕСПЛОАТАЦИОННА ИЗПРАВНОСТ НА ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ ОТ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО ОТ КР№347-НО/2008г.

- Съгласно Условие 10.1.2.2. се извършва мониторинг на инфилтрата, резултатите от който е докладван в таблица.

- От езеро за инфилтрат

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция - pH | pH единица | 6.0-8.5 | 8.36 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Окисляемост (биохромна)ХПК | mgO2/dm3 |  | 733 ± 8 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 11 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| - Перманентна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 121.6 ± 0.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 222.0 ± 2.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | 43.0 ± 0.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 1272 ± 8 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | 300 | 2404 ± 20 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1.0 | 0.018 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 2.0 | 0.50 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 0.04 | 219 ± 3 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Повърхностни анионактивни вещества | mg/dm3 | 1.5 | 0.62 ± 0.05 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 0.1 | 1.68 ± 0.010 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.55 | 0.27 ± 0.03 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.2 | 0.091 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 | 0.3 | 0.50 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 | 0.05 | 0.041 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 5.0 | 0.036 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Манган | mg/dm3 |  | 0.010 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Арсен | mg/dm3 |  | 0.009 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | 0.030 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 |  | 6.54 ± 0.05 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Олово | mg/dm3 |  | 0.141 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Цинк | mg/dm3 |  | 0.040 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| ТОС /общ | mg/dm3 |  | 72 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Кадмий | mg/dm3 |  | 0.049 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Живак | mg/dm3 |  | 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Феноли | mg/dm3 |  | 0.080 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Цианиди | mg/dm3 |  | 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |

По Условие 10.2.1.1. се извършва мониторинг повърхности води от точка на пробовземане ТП1  - точка на заустяване; ТП2 – след депото по посока на естествения поток на повърхностните води; ТП3 – над депото, срещу течението, резултатите от който е докладван в таблица.

Емисии в отппадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация. ТП1 - точка на заустяване; ТП2 – след депото по посока на естествения поток на повърхностните води; ТП3 – над депото, срещу течението; от езеро за инфилтрат

За ТП1 – повърхности води, точка на заустяване

| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция - pH | pH единица | 6.0-8.5 | 7.27 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Окисляемост (биохромна)ХП (биохронма)ХПК | mgO2/dm3 |  | 47 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 4 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| - Перманентна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 3.04±0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 28.7 ± 0.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | 0.9 ± 0.1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 43.2 ± 0.6 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | 300 | 7.23 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1.0 | 0.20 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 2.0 | <0.005 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | 0.032 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0.26 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.050 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | 0.054 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | 0.184 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | 0.010 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.040 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | 0.39 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| ТОС /общ | mg/dm3 |  | 7.2 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |

ТП2 – след депото по посока на естествения поток на повърхностните води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция - pH | pH единица | 6.0-8.5 | 7.27 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Окисляемост (биохромна)ХП (биохронма)ХПК | mgO2/dm3 |  | 47 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 4 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| - Перманентна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 3.04±0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 28.7 ± 0.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | 0.9 ± 0.1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 43.2 ± 0.6 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | 300 | 7.23 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1.0 | 0.20 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 2.0 | <0.005 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | 0.032 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0.26 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.050 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | 0.054 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | 0.184 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | 0.010 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.040 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | 0.39 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| ТОС /общ | mg/dm3 |  | 7.2 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |

ТП3 – над депото, срещу течението

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция - pH | pH единица | 6.0-8.5 | 7.34 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Окисляемост (биохромна)ХПК | mgO2/dm3 |  | 52 ± 2 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 8 ± 1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| - Перманентна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 2.84 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 18.1 ± 0.5 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | 1.02 ± 0.1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 51.4 ± 0.6 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | 300 | 7.82 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1.0 | 0.20 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 2.0 | <0.005 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | 0.028 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0.24 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.045 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | 0.048 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | 0.017 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | 0.010 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.038 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | 0.42 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |
| ТОС /общ | mg/dm3 |  | 5.0 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | 100 |

- В КР347-НО/2008г. Условие 10.2.4.1. не е упоменато.

- По Условие 10.2.3.3. – при извършена проверка не са открити несъответствия е измервание стойности на вредни и опасни вещества, а от там не са предпиемани коригиращи действия.

- По Условие 10.1.2.1. - измерени са скледните средномесечни стойности на метериологичните показатели:

| Показател | Средномесечно количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номври 2008г. | Декември 2008г. |
| Валежи | 0,33л. | 0,61л. |
| Температура |  |  |
| Максимална | 12,53С | 7,04С |
| Минимална | 10,8С | 5,66С |
| Влажност | 104,96 | 95,9 |

- По Условие 10.1.2.2. – резултатите от извършения мониторинг на инфлитрата са врисани в Таблица.

- По Условие 10.2.3.1. – резултатите от извършения мониторинг на повърхности води от точка на пробовземане ТП1  - точка на заустяване; ТП2 – след депото по посока на естествения поток на повърхностните води; ТП3 – над депото, срещу течението, резултатите от който е докладван в таблица 3.

- По Условие 10.2.3.2. – прилагаме инструкция за ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАУСТВАНИ ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ОТ КР№347-НО/2008г.

- По Условие 10.2.3.3. – прилагаме инструкция за ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО СТОЙНОСТИ НА ИЕО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

- По Условие 10.2.3.4. – прилагаме инструкция за ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ ГОДИШНИ ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 10.3. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ПЛОЩАДКАТА, В ТОВА ЧИСЛО ОХРАНИТЕЛНИТЕ КАНАВКИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОСТРАНЯВАНЕ ОТ КР№347-НО/2008г.

- По Условие10.4.5. - оператора е докладвал веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ в Таблица.

По Условие 10.4.6. – докладваме следните емитирани количества на замърсителите в повърхностните води за тон депониран отпадък.

| No: | CAS номер | Замърсител | във води | Годишно количество отпадък | Емитирано количество на замърсителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год. | т/год. |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 0.0588 | 58029.76 | 0.000 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | 0.1092 | 58029.76 | 0.000 |
| 20# | 7440-50-8 | Mед и съединенията му (като Си) | 0.324 | 58029.76 | 0.000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Нg) | 0.0024 | 58029.76 | 0.000 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 0.043 | 58029.76 | 0.000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) | 0.1692 | 58029.76 | 0.000 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zп) | 0.48 | 58029.76 | 0.000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | 0.096 | 58029.76 | 0.000 |

4.4. Управление на отпадъците

По Условие 11. Управление на отпадъците в КР 347НО/2008г. са образувани отпадъци от администативната дейност на персонала под форма и количество описани в таблица.

По Условия 11.1.1. – към момента на влизане е сила на Комплесното разрешително, няма строителни дейности на Депото, изграждането на клетките е станало 2004г., вследствие на което не се докладва таблица 4.

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество t/y | Реално количество | Съответ-ствие Да/не | Коригиращи мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.5 | 0 |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и зъбни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.35 | 0 |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.75 | 0 |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.006 | 0 |  |  |

Битови отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество t/y | Реално количество | Съответствие Да/не | Коригиращи мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 1.2 | 0 |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2.55 | 0 |  |  |

По Условия 11.2.7. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА СЪБИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.3.9. – прилагаме инструкция за ПОДДРЪЖКА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.3.10. – прилагаме инструкция за ОЦЕНКА НА ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.4.3. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.5.3. – прилагаме инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.6.4. – прилагаме инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.7.2. – прилагаме инструкция за ИЗМЕРВАНЕ ИЛИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 11.7.3. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ С РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 11.9.2. - отпадъците, които се образуват на Депото са от дейността на персонала, което вълзиза на 0.020т. битов отпадък за месец.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,55 | 0.24 |  | 0.0000041 | Да | Не | ДА |

През докладвания период са депонирани следните количества отпадъци:

Средномесечно количество за 2008г. в Клетка №1 –2257.50t. Годишно количество за 2008г. в Клетка №1 – 27090.06t.

Средномесечно количество за 2008г. в Клетка №2 – 2535.99t. Годишно количество за 2008г. в Клетка №2 – 30431.98t.

Средномесечно количество за 2008г. в Клетка №3 – 42.31t. Годишно количество за 2008г. в Клетка №3 – 507.72t.

През докладвания период няма депонирани отпадъци в клетки №4 и №5

- По Условие 11.9.4. – при извършена проверка не са открити несъответствия, а от там не са предпиемани коригиращи действия

- По Условие 11.9.4.1. – площта заета от отпадъци за всяка клетка е както следва:

- За Клетка №1 – 27.70 дка			За Клетка №2 – 15.00дка

- За Клетка №3 – 14.86 дка			За Клетка №4 – 13.22 дка

За Клетка №5 – не се депонира на нея

Отпадъка има следния морфологичен състав:

Хартия/Хартия – 1.91%	Хранителни и растителни – 52.00%

Текстил – 0.10%	Строителни отпадъци – 0.50%

Пластмаса – 1.10%	Кожи, гуми – 0.30%

Стъкло – 1.20%	Други – 42.29%

Метали – 0.60%

По отношение на технологията на депониране, процесите които се извършват за следните: теглене на депонираните отпадъци с помощта на електронен автокантар, изсипване на клетката, в която се работи в момента, пробутване и разстилане с булдозер и при достигане на необходимата височина от 1.8м – запръстяване на отпадъка.

Слягането на отпадъка е от 1.25м годишно.

По Условие 11.9.4.2. – на Депото са приети следните кодове и количества отпадъци през 2008г.:

| Отпадък | Код | Годишно количество/ тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 34453.57 | да |
| Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци | 19 02 03 | 203.040 | да |
| Текстилни материали | 20 01 11 | 3328.36 | да |
| Почви и камъни | 20 02 02 | 18079.33 | да |

По Условие 11.9.8. – няма изпускане на замърсители в почвата. На регионалното депо за ТБО – Карлово не се извършва оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци, вследствие на това на докладваме Таблица 5.

4.5 Шум

По Условия 12.2.2. – прилагаме инструкция за НАБЛЮДЕНИЕ ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ШУМА по Условие 12.2.1. ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 12.2.3. – прилагаме инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМ ПО ГРАНИЦАТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По условие 12.3.3. към оператора не са постъпвали жалби за нивото на шума за депото. Граничните стойности, предвидени в КР са отразени в таблица.

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измервано през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Границата на площадката |  |  |  |
|  | 70 dB (А) | ден | да |
|  | 70 dB (А) | вечер | да |
|  | 70 dB (А) | нощ | да |
| В мястото на въздействие |  |  |  |
|  | 55 dB (А) | ден | да |
|  | 50 dB (А) | вечер | да |
|  | 45 dB (А) | нощ | да |

Представените данни са за 2008г.

Замерванията се извършват периодично с екстраполиране на данните по експерта оценка. Няма установени несъответствия.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.8.5. се докладват следните резултати от собствения мониторинг.

Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция - pH | кладенец | >6.5 и <9.5 | 7.27 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Обща твърдост | кладенец | 12 | 0.9 ± 0.1 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Сулфатни йони | кладенец | 250 | 43.2 ± 0.6 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Хлориди /хлоридни йони/ | кладенец | 250 | 7.23 ± 0.10 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Фосфати | кладенец | 0.50 | 0.20 ± 0.02 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Желязо общо | кладенец | 200 | 0.26 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Мед | кладенец | 2.0 | 0.050 ± 0.003 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Хром общ | кладенец | 10 | 0.054 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Никел | кладенец | 20 | 0.184 ± 0.002 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Манган | кладенец | 50 | 0.010 ± 0.001 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Олово | кладенец | 10 | 0.040 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |
| Цинк | кладенец | 5.0 | 0.39 | На три месеца с екстраполиране на данните по експертна оценка | Да |

По Условие 13. от КР на извършени пробовземания от почва, а резултатите са описани в таблица.

| Показател | Концентрация в почвите (базово съсътояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /pH/ | - | Депо | 8.01 ± 0.02 | Годишно | Да |
| Мед | - | Депо | 64.55 ± 1.16 | Годишно | Да |
| Цинк | - | Депо | 159.38±2.86 | Годишно | Да |
| Олово | - | Депо | 51.14±2.24 | Годишно | Да |
| Кадмий | - | Депо | <0.65 | Годишно | Да |
| Никел | - | Депо | 25.32±0.65 | Годишно | Да |
| Хром | - | Депо | 34.56±1.99 | Годишно | Да |
| Органичен въглерод | - | Депо | 24.79±0.77 | Годишно | Да |
| Нефтопродукти | - | Депо | 60.00±4.38 | Годишно | Да |

По Условия 13.1. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 13.2. – прилагаме инструкция ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ И/ИЛИ ИЗЛИВАНИЯ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И ТРЕТИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условия 13.7.1.4. – прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТТИ ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ФОНОВО НИВО ПО КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Няма взето решение на оператора за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации.

В Условие 16.5. се изисква докладване в случай на възникване на ситуация по Условие 16.2. или Условие 16.3. които засягат временно прекратяване на дейността на площадките, което не се е налагало през докладвания период.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

По Условие 7.1. се изисква информиране на областния управител, кмета на общината, РОИСВ и органите на ТД Гражданска Защита при аварийни или други замърсявания, които не са възниквали на територията на Депото.

По Условие 7.2. Оператора се задължава да информира РИОСВ и Басейнова дирекция в частта “води” за резултатите от мониторинга.

По Условие 7.4. Поради не възниквали аварийни ситуации Оператора не е информирал отговорните органи. След извършването на всеки мониторинг е уведомена заинтересованата институция.

По Условие 15.1. – прилагаме инструкция за ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 15.2.1. – прилагаме инструкция за ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА по Условие 15.2., ВКЛЮЧВАЩИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 15.3. – Поради не възниквал анормален режим на работа не е извършван мониторинг на вредни емисии.

7.1. Аварии

Няма възникнали аварийни ситуации на Регионално Депо за ТБО. По Условие 14.1 – прилагаме авариен план КР№347-НО/2008г.

По Условие 14.4. – прилагаме инструкция ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ ЗАЛПОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 5.8.2. – прилагаме инструкция за АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ ОТ КР№347-НО/2008г.

По Условие 5.7.3. – прилагаме инструкция за УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КР№347-НО/2008г.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

По Условие 9.1.1. – прилагаме инструкция ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПТИМАЛЕН РАБОТЕН РЕЖИМ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ ОТ №347-НО/2008г.

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

По Условие 9.1.3. на Регионалното депо няма закрита клетка, поради което няма изградена инсталация за изгаряне на биогаз.

По Условие 9.1.3.1. – прилагаме инструкция ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО №347-НО/2008г.

По Условие 9.2.3. – прилагаме инструкция ЗА ПОСТОЯННА ПРОВЕРКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАЗООТВЕЖДАЩАТА СИСТЕМА ОТ №347-НО/2008г.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно

разрешително № 347-НО/ 2008.г. на  Община Карлово за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________ Дата:27-05-2009г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Найден Христов Найденов

Длъжност в организацията: Кмет на Община Карлово