“белсуин” оод

С.Септемврийци, общ.Каварна, област Добрич, тел./факс: 05746/422

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за 2009 г.

Относно: Комплексно разрешително № 317/2008 г. за експлоатация на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

Управител: ...........................

/ Антонио Кадет /

март  2010 г. – с.Септемврийци, общ.Каварна

I.  УВОД

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

- Отглеждане на свине за майки

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

с .Септемврийци, Общ. Каварна, обл. Добрич

3. Регистрационен номер на КР:

317 – НО-/2008

4. Дата на подписване на КР:

08.10.2008 г.

5. Дата на влизане в сила на КР:

15.11.2008 г.

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното:

“БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци, Общ. Каварна, област Добрич

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

с.Септемврийци, Общ. Каварна, област Добрич

тел./факс: 05746/ 422

e-mail: tivis@spnet.net

8. Лице за контакти:

Антонио Кадет – упълномощен управител

9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

с.Септемврийци, Общ. Каварна, област Добрич

тел./факс: 05746/ 422

e-mail: tivis@spnet.net

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Свинекомплексът е създаден през 1960 г. като свинеферма за угояване на свине. като Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине включва:

(1) свине-майки

(2) свине за угояване (над 30 kg):

Инсталация  свине-майки

Основното стадо представлява всички женски свине  /майки/, без младите женски свине, определени за ремонт на стадото. Към тази категория се прибавят и нерезите,които служат за осеменяване на свинете-майки.

Или главната  структурна единица на „основното стадо” е свинята-майка. За да се поддържа цикличността на производство, основната цел е създаването на оптимален ритъм на производство. „Ритъмът на производство” представлява срокът  /в дни/, за сформирането на една производствена група /бр.свине-майки/, т.е.това са осеменените майки за определен срок от време. При нас този срок е една седмица, като основните свине-майки, които са отбити предната седмица се осеменяват за 2-3 дни, а през останалите  4 дни производствената група се допълва с майки, които се осеменяват за втори или трети път /повторки,абортирали и др./ свинете-майки се осеменяват основно на 5-я и 6-я ден след отбиването на прасенцата им. В рамките на тези 5-6 дни свинете се водят в категория „отдих и осеменяване”, хранят се с рецепта за „свине – кърмачки”, средно по 4 кг дневно, с цел по-добър ефект при осеменяването. В деня на осеменяването те се хранят с по 1-2 кг  дневно. За периода от 5-6 дни те изяждат средно 20-25  кг фураж.

След осеменяването свинете-майки преминават в категорията „условна бременност”. Този период продължава 28-30 дни и се следи дали майката ще прояви признаци на разгоненост, което означава че тя е била осеменена, но не се е получило заплождане и трябва да се осемени отново /повторка/. През този период свинете-майки се хранят еднократно със смеска за бременни свине в количество от 2 кг/ден или общо за период от 60 дни ако свинята-майка не прояви признаци на разгоненост, това би трябвало да означава,че майката е заплодена и преминава в категорията „същинска бременност”, като това са средно още 83-84 дни.

Свинете-майки се хранят с рецепта за бременни майки средно 2,5 до 3,2 кг дневно. Това означава средно за периода 220-235 кг. Този период приключва с прехвърлянето на свинете-майки в родилното отделение, където ще се опрасят. Това става 3-5 дни, преди предполагаемата дата на опрасване. За целта се води дневник на осеменяването, в който свинете-майки са отбелязани по номера и дати и се следи стриктно тяхното състояние. Това е много важно за цялото производство, тъй като в определени дни от бременността, майките трябва да преминат задължителна ветеринарно-профилактична програма. В периода 1-2 дни преди и 2-3 дни след опрасването дажбата на свинете-майки се редуцира до 1,5-2 кг/дневно. Следва периода на кърменето, т.е.свинете са в категория „майки-кърмачки”. Кърмаческият период продължава средно 27-31 дни, до момента на отбиването на прасенцата им. След това майките отиват в сектора за осеменяване, в категория „Отдих и осеменяване”, а прасенцата им се прехвърлят в сектор „Подрастване”. За периода от средно 30-33 дни  /с настаняването в родилното/, майките изяждат средно 155-170 кг фураж  /рецепта „Лактиращи”/. Прасенцата – бозайници, през  периода на отбиване /28-30 дни/, се хранят с предстартерна смеска от 7-я  до 28-я  ден, по 150 – 170 гр дневно, или 4,5 кг за периода.

Нерезите допълват категорията „основно стадо”, като те се хранят целогодишно със специална смеска за нерези, средно 2,5 до 3,4 кг дневно,което прави годишно 1000 – 1100 кг  за 1 животно.

Инсталация свине за угояване (над 30 kg)

„Подрастване”

„Угояване”

Цикълът на производство приключва с угояването и клането на опрасените прасенца. Те преминават последователно през категориите  „бозайници”, „подрастване” и „угояване”.

Бозайният период включва периода от деня на опрасването до деня на отбиването. Тогава нуждите на прасенцата-бозайници от вода и храна са минимални и основно получават хранителни вещества от коластрата и млякото на майките. Целта е майките да са добре подготвени през периода на бременността, за да може да се опрасят лесно и да осигурят прасенцата с нужните им хранителни вещества. За задоволяване на нуждите на малките прасенца от вода,има малка автоматична поилка, а за храната имат малка хранилка, в която се поставя тяхната предстартерна смеска, на място недостъпно за свинята-майка.Средният разход на предстартерна смеска за периода е средно около 4-5 кг.

След това прасенцата-бозайници се прехвърлят в сектор „Подрастване”/отбиване/. От 5-до 7 дни след отбиването, прасенцата продължават да се хранят с предстартерна смеска.Средният разход за този период e 1-1,500 кг. Следва плавен преход към стартерната смеска за около 5-6 дни. Периодът продължава до достигане на средна жива маса 17-18 кг за около 35 дни. Изхранва се само стартерна смеска, като средното количество е средно около 21-25 кг.  По същият начин се продължава с преход към гроуърната смеска за около 5-7 дни, като този период приключва с прехвърлянето на прасенцата в сектор „Угояване”. Прехвърлянето става при средна живо тегло от 33 до 38 кг и среден престой в сектор „Подрастване” 60 дни. Изразходената гроуърна смеска за този период е средно около  37-42 кг. След прехвърлянето на прасетата в сектор „Угояване”,продължава изхранването на гроуърната смеска до достигане на живо тегло 50-55 кг. Това става средно на 30-35 дни от прехвърлянето на прасетата в сектор „Угояване”. Количеството на изразходваната гроуърна смеска  за периода е средно около 60 -65 кг. Следва отново плавен преход към изхранването на финишърната смеска за около 3-5 дни,след което, до края на угоителния период /средно 95-99 кг/ прасетата консумират само финишърна смеска. Това е период средно около 55-60 дни,а консумацията на фураж за периода е средно около 165 кг. Следва клането на животните, с което приключва цялостния производствен цикъл.

11. Производствен капацитет на инсталацията:

Максималният капацитет на инсталацията за интензивно отглеждане на свине е следната:

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) – 17 525 бр.;

- Отглеждане на свине майки – 2 000 бр.

Забележка: един производствен цикъл е 150 дни или за една година  ще имаме 2.43 цикъла, т.е. при наличието на 2000 майки ще се угоят около 40 000 прасета годишно.

За отчетния период на 2009г. количеството произведена продукция е:

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) – 17695 бр.;

- Отглеждане на свине-майки – 1205 бр.;

Забележка: тъй като производствения цикъл на една свиня майка е 150 дни, а годината има 365 дни, тези 1205 бр. свине-майки се равняват на 2932 бр. производствени цикъла, които са използвани при изчисляването на консумираните суровини на единица продукт.

12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Начало

Схема на функциониране

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници)

Анализиране на получените резултати

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени

в условията на КР

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до несъответствието

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите

Край

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

# РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,

# ул. “ Ян Палах “ № 4;

# тел.: 052/ 678 845

e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

“Черноморски район” - с център Варна

адрес: ул. “Ал. Дякович” № 33;

тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448,

e-mail: bdvarna@bsbd.org

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## 1. Структура и отговорности:

съгласно изискванията на  Условие № 5 от КР е издадена заповед с която се определят отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда.

На основание КР 317-НО/2008 г. е определен персонала, отговорен за СУОС в дружеството.

2. Обучение:

Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите. През отчетния период на 2009 г. не е извършвано обучение от външни фирми. Провеждани са семинари по отношение на изпълняваните дейности по КР с персонала, пряко ангажиран за изпълнение на задачи от КР. Извършвано е обучение на персонала за адекватни действия при възникване на аварийни ситуации.

3. Обмен на информация:

относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното се поддържа актуална информация, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт.

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното и  телефони за контакт.

4. Документиране:

Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на инсталацията.

Поддържа се  актуален списък на необходимите инструкции изисквани от разрешителното и се  съхраняват  на достъпно място.

5. Управление на документи:

съгласно административната структура на “БЕЛСУИН” ООД, пряка отговорност за организацията, изпълнението  и контрола по управлението на документите носят управителят и екологът,. Всички останали ръководни служители при изпълнение на преките си задължения са длъжни да прилагат инструкцията по Условие 5.5.1.

Управителят носи пряка отговорност за изземване на невалидната документация, свързана със системата за управление на околната среда в контекста на комплексното разрешително, по съответния ред определен с горецитираната инструкция.

Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници и др.

Целият персонал на дружеството, участващ в дейности, в чийто резултат се създават записи на данни по изискванията на системата, отговаря за съхранение, за навременно предаване при поискване на четливи и завършени документи, грижи се за събиране, класиране и поддържане на данните в съответствие с настоящата процедура, извършва годишен преглед на файловете с цел архивиране или унищожаване на събраната информация.

Към настоящия момент няма актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, по тази причина няма и изземване на невалидна документация.

6. Оперативно управление:

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Към КР 317  на “БЕЛСУИН” ООД има изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници.

Съгл. Условие 5.7.2. има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

В резултат на извършената оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното е констатирано, че няма установени несъответствия.

Съгл.Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Установено е, че няма допуснати 	несъответствия и затова няма предприети  коригиращи действия.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Създадена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници и др.

Независимо от технологичните инструкции на територията на “БЕЛСУИН” ООД действа и утвърден План за предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, отговорните лица, както и правилата за оповестяване.

С цел недопускане на аварийни ситуации вследствие на използване и съхранение на дезинфектантите, в „БЕЛСУИН” ООД се провежда входящ контрол върху доставените количества. Не се допуска приемането на дезинфектанти с повредени опаковки, промени в качеството и изтекъл срок на годност. Всички използвани препарати следва да отговарят по етикетировка на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) и Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Да са етикетирани с ясно четливи и неизтриваеми етикети на български език.

Да притежават задължително:

- стандартни фрази на безопасността (S – фрази);

- стандартни фрази на риска (R – фрази).

Друга специфична потенциална опасност, на територията на площадката е появата на масово инфекциозно заболяване по отглежданите свине. С цел предотвратяване на тези рискове се извършва ежедневно:

- контрол върху личната хигиена и здравословното състояние на работещите;

- дезинфекция на производствените помещения;

- поддържане в изправност и ефективно функциониране на канализационната и вентилационната системи;

- стриктно спазване на пропусквателния режим в предприятието;

- ветеринарен контрол.

През 2009 година на територията на  “БЕЛСУИН” ООД не са  регистрирани  аварии.

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

След всяка възникнала производствена авария или бедствие със заповед на Управителя се определя комисия, която в 5 дневен срок трябва да разследва причините довели до възникване на аварията. При разследването се вземат писмени обяснения на свидетели (ако има такива) и технически лица.

При необходимост ще се привличат специалисти от Гражданска защита, РСПАБ, РПУ - Каварна, РИОСВ – Варна, РИОКОЗ - Добрич и др.

9. Записи

Изработена е инструкция, определяща реда, изискванията, взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ за документиране и съхраняване на данни от наблюдението на показатели и резултати от оценка на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. Цел на процедурата е да се следи изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, а така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното разрешително.

Във връзка с изискванията на Условие 5.9.2. е изготвен дневник, в който се документират и съхраняват данните за причините за установени несъответствия, както и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията на разрешителното.

10. Докладване

Съгласно Условие 5.10.2 от КР  притежателят на КР трябва да изготви   “Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Настоящият годишен доклад се изработва за втора поредна година от “БЕЛСУИН” ООД.

11. Актуализация на СУОС

през отчетния период на 2009 г. не е извършвана актуализация на СУОС, тъй като няма изменение на издаденото комплексно разрешително.

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

1. използване на вода

Водоснабдяването на дружеството за битови нужди се осъществява по договор с ВиК – Добрич, а за производствени нужди се черпи вода от собствен сондаж Вн-36 „Септемврийци”, изграден в ПИ 66281.20.37 по кадастралната карта на с. Септемврийци, общ. Каварна, област Добрич. За посоченият сондаж дружеството притежава Разрешително за вземане № 2152 0103/24.03.2009 г. (Приложение № …..)

Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва, чрез монтирания на площадката разходомер за вода.

Необходимите и използвани количества вода за производствени нужди в “БЕЛСУИН” ООД се влияят пряко от температурата на околната среда.

Водата за нуждите на технологичното оборудване – поилки, с цел предотвратяване на здравен риск е необходимо да отговаря на изискванията, залегнали в Директива 98/83 на ЕС и Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ. За целта се извършват пробонабирания и  анализи на качеството на питейната вода от акредитирана изпитвателна лаборатория, както и визуални проверки относно изправността на водопроводната система.

В таблицата по-долу са представени данните от химичния състав на водите от собствен сондаж Вн-36 „Септемврийци”.

таблица III.1-1

| № | Показатели | Мерни единици | Измерени стойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция | рН | 6.85 |
| 2 | Na+ + K+ | мг/л | 73.37 |
| 3 | Ca++ | мг/л | 63.34 |
| 4 | Mg++ | мг/л | 31.98 |
| 5 | NH4+ | мг/л | 0.00 |
| 6 | Fe+++ | мг/л | 921.00 |
| 7 | Mu++ | мг/л | 0.00 |
| 8 | CL- | мг/л | 51.07 |
| 9 | SO4-- | мг/л | 42.12 |
| 10 | NCO3- | мг/л | 384.52 |
| 11 | CO3-- | мг/л | 0.00 |
| 12 | NO2- | мг/л | 0.00 |
| 13 | NO3- | мг/л | 0.00 |
| 14 | PO4--- | мг/л | 0.00 |

Измерване и документиране

Измерването на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателно устройство, съгласно Условие 8.1.5.1. Данните се документират съгласно инструкция по Условие 8.1.5.2.

За извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия се прилага “Инструкция за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване” съгласно Условие 8.1.4.

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.4. за отчетния период 2009г.

Таблица III.1-2

| бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0 |  |

Не са откритите нередности по водопроводната мрежа на площадката.

В следващата таблица са посочени количествата употребена вода за нуждите на производството и е направена оценка на съответствието с условията на КР.

Таблица III.1-3

| период | Консумация на вода за производствени цели ( m3) | Консумация на вода за отделните инсталации (m3) | Произведена продукция за периода | Количество използвана вода за произв.нужди m3 /единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. | 64979 | 40937 | Отглеждане на свине за угояване – 17695 бр. | 2.313 |
|  |  | 24042 | Отглеждане на свине-майки – 2932 бр. | 8.200 |

Контрол на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на КР”.

В ІІІ.1-3 таблица е посочено количество изразходвана вода през отчетния период за производствени нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за производствени нужди за единица продукт, съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР .

Таблица III.1-4

| Инсталация | Произведена продукция за отчетния период | Кол-во за единица продукт, съгласно КР (m3) | Изп. годишно кол-во (m3) | Изп. кол-во за единица продукт (m3) | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) | 17695 бр. | 0.63 | 40937 | 2.313 | Не |
| Отглеждане на свине-майки | 2932 бр. | 1.53 | 24042 | 8.200 | Не |

За отчетния период на 2009 г. изразходваното количество  вода  за производствени нужди в инсталациите по Условие 2  за производството на единица продукт е по-голямо от нормираното в комплексното разрешително. Това се дължи на въведените строги мерки за хигиена за недопускане разпространението на инфекциозни заболявания и необходимостта от ежедневно измиване на помещенията. Освен това влияние оказва и факта, че голяма част от поилките са амортизирани.

Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  ефективно използване на суровините

Поради използваната технология на интензивно отглеждане се налага промяна на някой от нормите на суровини (като например водата).

Към настоящият момент ръководството анализира необходимостта от промяна на издаденото КР, след което ще бъде представена информация за актуализацията му.

2.  Използване на енергия

Основните консуматори на електрическа енергия за производствени нужди са  вентилаторите и осветителните тела в помещенията.

изискванията и правилата за организация и провеждане на техническата експлоатация и поддръжка на халетата за отглеждане на свине за угояване, основни консуматори на електроенергия са определени в инструкция, съгласно Условие 8.2.1.2. организацията и провеждането на измерване и документиране на консумацията на  електроенергия в “Белсуин” ООД са възложени на електротехника и еколога.

Измерването на електроенергията за промишлени нужди на площадката се извършва с електромер, както е посочено в ген плана от  заявлението на комплексното разрешително, а количеството на използвана електроенергия се отчита и документира ежемесечно в дневник.

За измерване,  изчисляване и документиране на количествата използвана електроенергия на инсталацията по Условие 2 се използва  “Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количествата електроенергия” в „Белсуин” ООД”, съгласно Условие 8.2.2.1.

В таблица ІІІ.2-1 е посочено количеството, употребена електроенергия - за отчетния период - 2009 г. Изчислена е консумацията на електроенергия за производството на единица продукт.

Таблица III.2-1

| инсталация | произведена продукция | консумация на електроенергия за производствени цели (kWh) | консумация на електроенергия за производство на единица продукт (kWh /продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) | 17695 | 105609 | 5.97 |

За извършване  на оценка  за съответствието на документираните количества консумирана ел.енергия в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се използва “Инструкция за оценка на съответствието на измерваните количества електроенергия с определените на условие 8.2.1 от КР”.

Таблица III.2-2

| Инсталация | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) | 34.39 kWh | 5.97 kWh | да |

За отчетния период по КР,  изразходваното количество  електроенергия  за производството на единица продукт е по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

Независимо от това, че разходът на електрическа енергия за единица продукция е по-малък от нормирания,  в дружеството ежегодно   се извършват действия и планират мероприятия за намаляване на разходите на ел.енергия за производствени  нужди от инсталацията.

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Годишните разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива са нормирани.

В следващите три таблици са посочени разрешените за използване, по вид и количество, суровини, спомагателни материали и горива,  съгласно Условие 8.3.1. на КР.

Таблица III.3-1 -условие 8.3.1.1. от КР № 317-НО/08г. на “Белсуин” ООД

| Наименование на инсталацията и процеса | суровина | Количество | Количество, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине |  |  |  |
| Отглеждане на свине майки | Фуражни смески | 0,40 тона на място | 1779 т/год. |
|  | Медикаменти | 0,09 литра на място | 406 литра/год. |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) | Фуражни смески | 0,31 тона на място | 4866 т/год. |
|  | Медикаменти | 0,05 килограма на място | 19971 литра/год. |

Таблица III.3-2 -условие 8.3.1.2. от КР № 317-НО/ 08г. на “Белсуин” ООД

| Наименование на инсталацията и процеса | спомагателен материал | Количество кг/ден/единица продукт | Количество, t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине |  |  |  |
| Отглеждане на свине майки | Дезинфектанти | 0,143 | 0,052 |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) | Дезинфектант | 0,206 | 7,990 |
|  | Дезинфектант | 0,017 | 0,666 |

Таблица III.3-3 -условие 8.3.1.3. от КР № 317-НО/ 08г. на “Белсуин” ООД

| Наименование на инсталацията и процеса | гориво | Количество |
| --- | --- | --- |
| Водогрейни котли - 5 броя | Нафта | 798261 л/год. |

съгласно административната структура на “Белсуин” ООД за измерване и документиране на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива пряко отговорни еколога, вет.лекар и счетоводителя.

Всички горецитирани лица докладват отчетените количества на суровини, материали и горива на еколога, който документира в дневник.

Докладването на използваните количества на  суровини, спомагателни материали и горива е направено в следващите таблици:

таблица ІІІ.3-4 - суровини

| Наименование на инсталацията | Суровина | Кол-во, съгласно КР | годишно кол-во, съгласно КР | Употр. кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине-майки | Фуражни смески | 0.40 т/място | 1779 т/г | 1414.706 | 0.483 | частично |
|  | Медика-менти | 0.09 л/място | 406 л/г | 115.81 | 0.039 | да |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) | Фуражни смески | 0.31 т/място | 4866 т/г | 3774.480 | 0.213 | да |
|  | Медика-менти | 0.05 кг/място | 19971 л/г | 43.00 | 0.002 | да |

таблица ІІІ.3-5 – спомагателни материали

| Наименование на инсталацията | Спомагателен материал | Кол-во, съгласно КР кг/ден/ед. продукт | годишно кол-во, съгласно КР (т) | Употр. кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отглеждане на свине-майки | дезинфектанти | 0.143 | 0.052 | 0.069 | 0.024 | да |
| Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) | дезинфектант | 0.206 | 7.990 | 1.320 | 0.027 | да |
|  | дезинфектант | 0.017 | 0.666 | 0.078 | 0.004 | да |

таблица ІІІ.3-6 - гориво

| нафта | годишно кол-во, съгласно КР (литра) | Кол-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно кол-во | Кол-во за единица продукт | Съотв. с Условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетен период 2009г. | 798261 | - | 5150 | - | да |

Както се вижда от таблиците, използваните количества вода за производствени нужди надвишават определените в КР.  Това се дължи на въведените строги мерки за хигиена за недопускане разпространението на инфекциозни заболявания и необходимостта от ежедневно измиване на помещенията. Освен това влияние оказва и факта, че голяма част от поилките са амортизирани.

Поради използваната технология на интензивно отглеждане се налага промяна на някой от нормите на суровини (като например водата).

Към настоящият момент ръководството анализира необходимостта от промяна на издаденото КР, след което ще бъде представена информация за актуализацията му.

Консумацията на фуражни смески при отглеждането на свине-майки надхвърля определените количества за единица продукт, но е спазено условието за употребено годишно количество. Преразхода се дължи на амортизиралите се хранилки. През отчетния период бяха закупени нови и започна тяхното поетапно подменяне.

Останалите суровини, спомагателни материали и горива съответстват на количествата определени като разходна норма в КР.

Всички складове, съоръжения, оборудване и площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива подлежат на периодична проверка за тяхното съответствие с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Периодични проверки за съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се извършват ежемесечно. При констатирано несъответствие се установяват причините за това и в най- кратки срокове се предприемат коригиращи действия.

Всяка една проверка се документира, като резултатите от същата се отразяват в „Дневник за документиране на резултатите от извършените  проверки за съответствието на резервоарите и складовете с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.”

При осъществяване на своята дейност операторът на инсталациите по Условие 2 извършва месечни проверки на съответствието на резервоарите и складовете с условията на КР.

Обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на несъответствия на резервоарите и складовете за отчетния период са представени в таблица ІІІ.3-7.

таблица ІІІ.3-7

| брой на извършени проверки | Регистрирани отклонения | причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | - необозначен резервоар за дизелово гориво. | Изтрита маркировка | обозначен |

Анализът на получените резултати показа следното:

1. Изразходваните количества на спомагателни материали  за отчетния период не се различават по вид от разрешените в комплексното разрешително, а използваните количества са по-малко от определените норми в КР.

2. През отчетният период не са регистрирани отклонения от условията, изискващи съхранението на спомагателните материали и горива.

3. Количеството на изразходваните суровини, горива и електроенергия е под стойностите, определени в комплексното разрешително.

4. Използваните количества вода за производствени нужди значително надхвърля определените стойности в КР.

IV. емисии на вредни вещества в околната среда

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  - Приложение 1

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А) Емисии от точкови източници

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества е необходимо да се извършват в 2 пункта – S4 и S5. Източници на отпадъчни газове са комини на котли в сгради 32 и 30 (2 бр.).

Следените показатели, емисионните норми, препоръчителните методи и честотата на измерване, съгласно КР са:

таблица IV.2-А-1

| показател | Емисионни норми (mg/Nm3) | Препоръчителен метод | Честота на измерване |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 80 | БДС EN13284-1:2001 | 1 път на 2 години |
| NOX | 450 | EN 14791:2005 | 1 път на 2 години |
| SO2 | 1700 | EN 14792:2005 | 1 път на 2 години |
| СО | 170 | PrEN 15058 | 1 път на 2 години |

Вида на горивото за двата котела е нафта/дизел. Към  съоръженията  няма изградени пречиствателни съоръжения  за намаляване на емисиите в отпадъчните газове.

### Както се вижда от таблица IV.2-А-1, честотата на извършване на измерванията е 1 път на 2 години.

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества са извършени от изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към „Екоексперт 6” ЕООД - Варна, акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006. през 2010 година. Въпреки това прилагаме копия от протоколите   към  настоящия годишен отчет, тъй като тези измервания са направени след пускането в експлоатация на котлите и се отнасят за работните им часове през отчетния период 2009 г. – Приложение  4.

Прилагаме и копие от сертификата на фирмата, извършила тези измервания и съставила протоколите - Приложение 4.

В следващите таблици са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания на съоръженията от инсталациите по Условие 2.

Измерени са емисиите от следните източници:

- S4: КОМИН (Н = 6 м) на водогреен котел в сграда 32 (работил 184 часа през отчетния период).

- S5: КОМИН (Н = 6 м) на водогреен котел в сграда 30 (работил 39 часа през отчетния период).

В Приложение № 1 замърсителите във въздуха, отделени при работата на водогрейните котли, са изчислени на база извършени измервания, като работните часове на котлите са умножени по масовия поток на дадения замърсител (виден от приложените протоколи). В същото приложение замърсителите във въздуха, отделени при отглеждането на прасетата, са изчислени по EMER/CORINAIR 1997 и 2000, трето издание, 09 2004г. В методиката не са дадени данни за ФПЧ 10.

През отчетния период са отглеждани 1205 бр. майки и 17695 бр. прасета за угояване, чийто производствен цикъл е 150 дни (коефицента е 2,43). За изчисленията - тези 17695 бр. се равняват на 7270 бр. прасета за угояване за една година. За изчисляването на CH4 и NH3 са използвани:

- КОД на процес (SNAP CODE) – 100503 (4): Управление на тор по отношение на органични съединения;

- КОД на процес (SNAP CODE) – 100903 (4): Управление на тор по отношение на азотни съединения

таблица IV.2-А-2   Изпитвано съоръжение: S4

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46/17.02.10г. | 12.02.2010 г. | 01.03.2010г. | Прах | 17 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 0 mg/Nm3 |
|  |  |  | NO2 | 192 mg/Nm3 |
|  |  |  | СО | 1 mg/Nm3 |

таблица IV.2-А-3  Изпитвано съоръжение: S5

| Протокол № | Дата на пробовземане | Дата на получаване на резултатите | Наблюдавани показатели | Резултати по показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47/17.02.10г. | 12.02.2010 г. | 01.03.2010г. | Прах | 20 mg/Nm3 |
|  |  |  | SO2 | 4 mg/Nm3 |
|  |  |  | NO2 | 152 mg/Nm3 |
|  |  |  | СО | 0 mg/Nm3 |

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия се прилага инструкция.

В таблица 2 от Приложение № 1 са сравнени получените резултати от измерванията с определените в разрешителното емисионни норми и е определено съответствието с тях.

В таблица IV.2-А-4 са посочени резултатите от извършените собствени периодични измервания, на съоръженията от инсталациите по Условие 2 и е направена оценка на съответствието на получените резултати с тези стойности нормирани в КР.

Таблица IV.2-А-4

|  | Източници на отпадъчни газове | Прах | SO2 | NO2 | СО | Съответствие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми, съгласно КР (mg/Nm3) |  | 80 | 1700 | 450 | 170 | Прах | SO2 | NO2 | СО |
| Измерени стойности на емисиите при СПИ | S4 | 17 | 0 | 192 | 1 | Да | Да | Да | Да |
|  | S5 | 20 | 4 | 152 | 0 | Да | Да | Да | Да |

Измерванията са проведени при установен технологичен режим на експлоатация, при приблизително постоянни параметри на изпусканите газове и натоварване:

- 86,2 % от номиналното за водогреен котел в сграда 32 (S4);

- 100 % от номиналното за водогреен котел в сграда 30 (S5).

За периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за  допустими емисии, установяване причините на несъответствията и предприемане на коригиращи действия има изготвена инструкция.

#### Б) Неорганизирани емисии

Източници на неорганизирани емисии на площадката на Дружеството могат да възникнат на местата за съхранение на суровините и транспортът.

таблица IV.2-Б-1

| ##### Възможни неорганизирани източници | емисии |
| --- | --- |
| Дейностите по товаро – претоварване на фуража (особено при сухо време, което е характерно за района през летните месеци) | Прахови частици |
| Неасфалтирани участъци на площадката | Прахови частици |
| Като цяло товаро-разтоварните дейности на производствената площадка | Прахови частици |
| Автомобили, булдозери, самосвали, фадрома и др. | Прах и отпадъчни ДВГ газове |

При експлоатацията  на  инсталациите по Условия 2 на КР  се прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им.

Отговорните лица извършват периодичен оглед на площадките с възможни източници на неорганизирани емисии, контролират изпълнението на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. При установяване на несъответствия се сформира комисия, която извършва оценка на установеното несъответствие и предлага за изпълнение конкретни коригиращи действия, целящи намаляването, ограничаването и ликвидирането им.

Обобщена информация за резултатите от проверките е представена в таблици IV.2-Б-2.

таблица IV.2-Б-2

| бр. на извършени проверки | бр. на открити отклонения | Причини за отклоненията | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Не са констатирани отклонения | - | - |

#### В) Интензивно миришещи вещества

Няма констатирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите извършвани на площадката през отчетния период 2009 г.

Дружеството организира всички свои дейности така, че да не допуска разпространението на миризми на/извън границите на производствената площадка. Предприемат се всички необходими действия за поддържане на чистота и дезинфекция в помещенията за отглеждане на животните.

Оплаквания за миризми могат да възникнат от анаеробното разграждане на органичните вещества в отпадъчните води (от лагуните) и неблагоприятен вятър (към населеното място – с.Септемврийци). Важно е да отбележим, че местоположението на лагуните е съобразено с розата на ветровете за конкретния район и разстоянието до населеното място.

В случай на  получени оплаквания за миризми еколога и управителя предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване.

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На площадката на Дружеството е изградена една канализационна система за производствени отпадъчни води, формиращи се при измиването на халетата за отглеждане на животни.

Боксовете за отглеждане на прасета от всички възрастови групи са с твърд циментов под и скара над канал по продължение на цялото помещение за отпадъчни води – слъри от миене, дезинфекция, урина и фекалии. Каналите не се затварят  и фекалиите се изпускат в канализацията. Има канализация /от циментови тръби Ф 300/, по която слърите от каналите на оборите по гравитачен път се стича до лагуните за временно съхранение.

Лагуните се намират на разстояние 1 км. от свинекомплекса.

Представляват земнонасипни торохранилища. Включват минимално празно място под нивото на насипа. Използват се само за съхранение. Течната част се използва за наторително напояване. Твърдите частици при утаяването им на дъното образуват филм, който осигурява малка промокаемост. В лагуните слърито престоява минимум 6 месеца, след което течната част се използва за наторително напояване. Площта на лагуните е 102 дка със средна дълбочина 2.50 м. Капацитета е 350 000 м3- напълно достатъчен за 12 месеца съхранение.

Битово-фекалните отпадъчни води (БФВ) се формират от санитарните възли в административните и другите производствени сгради. Тъй като са много  близки по състав с производствените отпадъчни води, двата потока се събират в обща канализация и се третират съвместно в лагуните. Количествата на битово-фекалните отпадъчни води са минимални.

Формирането на отпадъчните води в дружеството се характеризира с часова неравномерност. В свинекомплекса основното количество отпадъчни води се формира сутрин - при измиване на халетата.

За дъждовните води от територията на площадката няма изградена отделна канализационна мрежа и те се оттичат свободно следвайки естествения наклон на терена. Само малка част около 5.5 м3 / год., попаднали в откритите части на боксовете за отглеждане на животни се отвеждат чрез канализацията към лагуните

През отчетния период не е извършван анализ на отпадъчните води. Такъв е направен през 2006 г. от Лагуна № 2 преди последната лагуна от Регионална лаборатория – Варна  към ИАОС.

Резултатите от измерването са дадени по-долу в табличен вид.

таблица IV.3-1

| N | Показател | Резултати от измерването (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция рН | 8 |
| 2 | Неразтворени вещества | 1027 |
| 3 | ХПК | 1320 |
| 4 | БПК 5 | 700 |
| 5 | Общ фосфор | 18 |
| 6 | Общ Азот | 309 |
| 7 | Мазнини | 5.8 |

Няма емисии от отпадъчни води, които да се заустват във водоприемник или друг вид канализация.

Резултатите от периодичните проверки по инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване (условие 10.1.3.) се документират в дневник. През отчетния период не са констатирани течове.

таблица IV.3-2

| бр. на извършени проверки | бр. на открити течове | причини | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

Съгласно условие 10.1.2. от КР „Белсуин” ООД ще изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в Таблица IV.3-3.

таблица IV.3-3

| Замърсители/вещества | Описание и идентификация |
| --- | --- |
| Общ органичен въглерод | Общ, изразен като С или ХПК/3 |
| Общ фосфор | Общ, изразен като фосфор |
| Общ азот | Общ, изразен като азот |

Количеството на отпадъчните води към лагуните на дружетвото е 649,70 m3.

емисии в отпадъчни производствени  води

таблица IV.3-4

| 2009 г | количества води към лагуните (м3) | Регистрирани стойности |  |  | Преки емисии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общ органичен въглерод | Общ фосфор | Общ азот | Общ органичен въглерод (кг.) | Общ фосфор (кг.) | Общ азот (кг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отчетен период 2009 г. | 649,70 | 1320 mg/l | 18 mg/l | 309 mg/l | 857,604 | 11.695 | 200.757 |

Забележка: посочените данни са емисии в отпадъчните води за отчетния период, изчислени като количеството вода към лагуните е умножено по емисията на замърсител

4. Управление на отпадъците

При  експлоатация на инсталациите по Условие 2 на площадката се образуват производствени, опасни, строителни и битови отпадъци.

Техният вид, код и годишно количество са определени в таблици  11.1,  11.2, 11.3 и 11.4 от Комплексното разрешително.

Производствени отпадъци

таблица IV.4-1

| Отпадък | Код на отпадъка | Коли-чество, t/y | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 6 | Да – условие 11.3.4. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1 | Да – условие 11.3.4. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 3 | Да – условие 11.3.4. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 5 | Да – условие 11.3.4. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 5 | Да – условие 11.3.4. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |

Опасни отпадъци

таблица IV.4-2

| Отпадък | Код на отпадъка | Количество t/y | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреж-дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | 13 01 13* | 0.400 | Да – условие 11.3.6. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 2.000 | Да – условие 11.3.6. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Други изолационни и топлопредаващи масла | 13 03 10* | 0.400 | Да – условие 11.3.6. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2.000 | Да – условие 11.3. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.400 | Да – условие 11.3.5. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.040 | Да – условие 11.3.5. | Предаване на фирми – условие 11.5.1. | Не |

Строителни отпадъци

таблица IV.4-3

| Отпадък | Код на отпадъка | Коли-чество, t/y | Временно съхранение на площадката | Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 20 | Условие 11.3.8. | Не | Условие 11.6.1. |

Битови отпадъци

таблица IV.4-4

| Отпадък | Код на отпадъка | Коли-чество, t/y | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | Не | Условие 11.6.1. |

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Дружеството актуализира програмата си за управление на дейностите по отпадъците. Същата бе утвърдена от РИОСВ – Варна Решение  № 379-00-П/15.07.2009 г.

За площадките за временно съхранение на опасните отпадъци подадохме заявление и бе издадено Здравно удостоверение от РИОКОЗ – Добрич.

#### Събиране и приемане на отпадъци

„Белсуин” ООД не приема отпадъци от други фирми. В този смисъл дружеството не извършва събиране и извозване на отпадъци по смисъла на ЗУО. Предаването на генерираните от „Белсуин” ООД отпадъци се извършва въз основа на договори с лицензирани фирми за тяхното приемане.

На територията на фирмата организирането на събирането на генерираните отпадъци на площадките за временно съхраняване се контролира от Еколога. Не са предвидени буферни складове за отпадъците.

На площадката се събират единствено образуваните в „Белсуин” ООД отпадъци, посочени в Условие 11.1.1 на Комплексното разрешително.

Събирането на образуваните на площадката флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) се извършва в съответствие с изискванията на Условие 11.2.4.

Отпадъци с код 13 01 13* - други хидравлични масла; 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки и 13 03 10* - други изолационни и топлопредаващи масла се събират в съответствие с изискванията на Условие 11.2.5. Всички отработените масла се събират в добре затварящи се съдове, изготвени са от материал, който не може да взаимодейства с отпадъците и не допускат разливане и изтичане. Съдовете са маркирани с видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства, съгласно Наредба 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Събирането на отпадък с код и наименование 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии се извършва в съответствие с Условие 11.2.6., а 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – в съответствие с Условие 11.2.7.

#### Временно съхраняване на отпадъците

Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от:

- 3 години при последващо предаване за оползотворяване;

- 1 година при последващо предаване за обезвреждане.

На територията на дружеството са обособени следните площадки за временно съхранение на генерираните от „Белсуин” ООД отпадъци:

Площадка за временно съхраняване № 1

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;

15 01 02 – пластмасови опаковки.

Площадка за временно съхраняване № 2

16 01 03 – излезли от употреба гуми;

19 10 02 – отпадъци от цветни метали.

Площадка за временно съхраняване № 3

13 01 13* - други хидравлични масла;

13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;

13 03 10* - други изолационни и топлопредаващи масла;

16 06 01* - оловни акумулаторни батерии.

Площадка за временно съхраняване № 4

19 10 01 – отпадъци от желязо и стомана;

Площадка за временно съхраняване № 5

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Площадка за временно съхраняване № 6

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

Отпадъците временно се съхраняват на обозначените в Генплана площадки, приложен към заявлението за издаване на КР. Временното съхраняване се извършва съгласно условията на издаденото КР.

Отпадък с код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, се събират в 4 контейнера тип „бобър” и се извозват от общинската система за сметосъбиране.

#### Транспортиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1.1., и образувани от дейността на предприятието само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или Комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност за отпадъци от черни и цветни метали.

На “Белсуин” ООД се разрешава транспортиране извън територията на площадката на отпадъци с кодове: 15 01 01; 16 01 03; 19 10 01; 19 10 02; 13 01 13*; 13 02 08*; 13 03 10*; 16 06 01*; 17 01 07 и 20 03 01. През отчетния период – 2009 г. отпадъци не са транспортирани. Транспортирането на посочените опасни отпадъци ще се извършва единствено при спазване на разпоредбите на НАРЕДБА № 40/2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон, и след представяне в РИОСВ на документи, удостоверяващи техническата пригодност на транспортните средства за превоз на опасни отпадъци, съгласно изискванията на цитираната НАРЕДБА № 40/2004 г.

“Белсуин” ООД ще съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ.

За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- транспортна карта, съгласно Приложение № 4 на НАРЕДБА № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- писмени инструкции за действие при авария, в съответствие с Приложение  № 5 на НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

#### Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1.1. за оползотворяване, преработване и рециклиране единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор.

#### Обезвреждане на отпадъците

Съгласно Условие 11.6.1. от комплексното разрешително отпадъците образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1.1. за обезвреждане извън територията на площадката се предават единствено на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност или въз основа на писмен договор.

#### Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно изискванията на комплексното разрешително количествата образувани на площадката отпадъци се измерват/изчисляват и документират с цел определяне на месечно и годишно  количество образуван отпадък за всеки вид, определен с Условие 11.1.1. на комплексното разрешително.

В дадената по-долу таблици са показани измерените/изчислени стойности на образуваните количества отпадъци по видове и сравнението им с нормативно допустимата стойност.

А) Производствени отпадъци

ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ

таблица IV.4-А-1

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Хартиени и картонени опаковки |
| Код на отпадъка | 15 01 01 |
| Количество, t/y според КР | 6 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.4. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-А-2

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 150101 – хартиени и картонени опаковки |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не | не |

пластмасови опаковки

таблица IV.4-А-3

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Пластмасови опаковки |
| Код на отпадъка | 15 01 02 |
| Количество, t/y според КР | 1 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.4. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-А-4

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 150102 – пластмасови опаковки |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,245 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,245 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не | не |

Излезли от употреба гуми

таблица IV.4-А-5

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Излезли от употреба гуми |
| Код на отпадъка | 16 01 03 |
| Количество, t/y според КР | 3 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.4. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-А-6

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 160103 – излезли от употреба гуми |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,10 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,10 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не | не |

отпадъци от желязо и стомана

таблица IV.4-А-7

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Отпадъци от желязо и стомана |
| Код на отпадъка | 19 10 01 |
| Количество, t/y според КР | 5 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.4. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-А-8

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 191001 – отпадъци от желязо и стомана |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 2,50 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 1,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 2,50 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 6,00 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не | да |

отпадъци от цветни метали

таблица IV.4-А-9

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Отпадъци от цветни метали |
| Код на отпадъка | 19 10 02 |
| Количество, t/y според КР | 5 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.4. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-А-10

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 191002 – отпадъци от желязо и стомана |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,010 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,000 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,000 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,000 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,000 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,000 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,010 | Условие 11.3.4. | Условие 11.5.1. | не | не |

Б) Опасни отпадъци

други хидравлични масла

таблица IV.4-Б-1

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Други хидравлични масла |
| Код на отпадъка | 13 01 13* |
| Количество, t/y според КР | 0.400 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.6. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-2

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 130113* – други хидравлични масла |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не | не |

други моторни, смазочни и  масла за зъбни предавки

таблица IV.4-Б-3

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |
| Код на отпадъка | 13 02 08* |
| Количество, t/y според КР | 2.000 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.6. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-4

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 130208* – други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не | не |

други изолационни и топлопредаващи масла

таблица IV.4-Б-5

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Други изолационни и топлопредаващи масла |
| Код на отпадъка | 13 03 10* |
| Количество, t/y според КР | 0.400 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.6. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-6

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 130310* – други изолационни и топлопредаващи масла |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,00 | Условие 11.3.6. | Условие 11.5.1. | не | не |

оловни акумулаторни батерии

таблица IV.4-Б-7

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Оловни акумулаторни батерии |
| Код на отпадъка | 16 06 01* |
| Количество, t/y според КР | 2.000 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-8

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 160601* – оловни акумулаторни батерии |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,025 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,000 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,000 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,000 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,000 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,000 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,025 | Условие 11.3. | Условие 11.5.1. | не | не |

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

таблица IV.4-Б-9

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |
| Код на отпадъка | 15 01 10* |
| Количество, t/y според КР | 0.400 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.5. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-10

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 150110* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,010 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,003 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,003 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,005 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,005 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,005 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,031 | Условие 11.3.5. | Условие 11.5.1. | не | не |

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

таблица IV.4-Б-11

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| Код на отпадъка | 20 01 21* |
| Количество, t/y според КР | 0.040 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.7. |
| Оползотворяване, преработване и рециклиране | Условие 11.5.1. |
| Обезвреждане | Не |

таблица IV.4-Б-12

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 200121* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,018 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Август | 0,000 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Септември | 0,002 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Октомври | 0,003 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Ноември | 0,003 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Декември | 0,003 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не |  |
| Общо 2009 г. | 0,029 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | не | не |

В) строителни отпадъци

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106

таблица IV.4-В-1

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 |
| Код на отпадъка | 17 01 07 |
| Количество, t/y според КР | 20 |
| Временно съхраняване | Условие 11.3.8. |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | Не |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1. |

таблица IV.4-В-2

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 170107 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Временно съхраняване ВрС | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 0,250 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Август | 0,050 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Септември | 0,050 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Октомври | 0,000 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Ноември | 0,000 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Декември | 0,100 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. |  |
| Общо 2009 г. | 0,450 | Условие 11.3.8. | не | Условие 11.6.1. | не |

Г)БИТОВи отпадъци

смесени битови отпадъци

таблица IV.4-Г-1

| Условия според КР |  |
| --- | --- |
| Вид на отпадъка | Смесени битови отпадъци |
| Код на отпадъка | 20 03 01 |
| Количество, t/y според КР | 10 |
| Оползотворяване, преработва не и рециклиране | - |
| Обезвреждане | Условие 11.6.1. |

таблица IV.4-Г-2

| Измерени количества отпадък - / t / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък: 200301 – смесени битови отпадъци |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ от година | Количество генериран отпадък t/y | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане | Установено несъответствие условие 11.1.1. от КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Генерирани количества до завеждане на отчетната книга – от м.януари до м. юли включително | 1,600 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Август | 0,200 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Септември | 0,200 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Октомври | 0,200 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Ноември | 0,200 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Декември | 0,200 | не | Условие 11.6.1. |  |
| Общо 2009 г. | 2,600 | не | Условие 11.6.1. | не |

Предадени и временно съхранени  отпадъци

През отчетния период на 2009 г. не е извършвано предаване на отпадъци на фирми. Единствено битовите отпадъци са извозвани ежеседмично от общинската система за сметосъбиране, за което дружеството заплаща такса смет.

Всички видове отпадъци, определени в КР, се допуска да се съхраняват временно на площадката.

Обобщена таблица за образуваните, временно съхранявани, отпадъци на площадката по Условие-2, през отчетния период -2009 г.

таблица IV.4-5

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество - т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличност в началото на отчетния период | Наличност в края на отчетния период |
| 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | 0,010 | 0,010 |
| 15 01 02 | пластмасови опаковки | 0,005 | 0,250 |
| 16 01 03 | излезли от употреба гуми | 0,000 | 0,100 |
| 19 10 01 | отпадъци от желязо и стомана | 0,000 | 6,000 |
| 19 10 02 | отпадъци от цветни метали | 0,000 | 0,010 |
| 13 01 13* | други хидравлични масла | 0,000 | 0,000 |
| 13 02 08* | други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 0,000 | 0,000 |
| 13 03 10* | други изолационни и топлопредаващи масла | 0,000 | 0,000 |
| 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 0,001 | 0,032 |
| 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | 0,000 | 0,025 |
| 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,004 | 0,033 |
| 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 0,000 | 0,450 |
| 20 03 01 | смесени битови отпадъци | 0,000 | 0,000 |

таблица IV.4-6 - Обобщена таблица на количеството образувани отпадъци за отчетния период по видове и сравнени  с изискването на КР.

| № | Код на отпадъка | Вид на отпадъка | Кол-во, t/y | Кол-во, t/y по КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | 0,000 | 5,000 | Да |
| 2 | 15 01 02 | пластмасови опаковки | 0,245 | 1,000 | Да |
| 3 | 16 01 03 | излезли от употреба гуми | 0,100 | 3,000 | Да |
| 4 | 19 10 01 | отпадъци от желязо и стомана | 6,000 | 5,000 | Не |
| 5 | 19 10 02 | отпадъци от цветни метали | 0,010 | 5,000 | Да |
| 6 | 13 01 13* | други хидравлични масла | 0,000 | 0,400 | Да |
| 7 | 13 02 08* | други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 0,000 | 2,000 | Да |
| 8 | 13 03 10* | други изолационни и топлопредаващи масла | 0,000 | 0,400 | Да |
| 9 | 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 0,031 | 0,400 | Да |
| 10 | 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | 0,025 | 2,000 | Да |
| 11 | 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,029 | 0,040 | Да |
| 12 | 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 0,450 | 20,000 | Да |
| 13 | 20 03 01 | смесени битови отпадъци | 2,600 | 10,0000 | Да |

Оценка на съответствието

Получените  данните от измерванията  на  количествата на  контролираните отпадъци,  генерирани от дейността на дружеството са по-ниски от стойностите определени като норматив. Единствено отпадък с код 19 10 01надхвърля определените количества в КР, което се дължи на започналата подмяна на амортизиралите се поилки.

При извършване на дейността  по управление на отпадъците, генерирани на производствената площадка се изпълняват следните инструкции:

- “Инструкция за периодична оценка на съответствията на събирането на отпадъците с условията в Комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствията на събирането на отпадъците за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-7

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното”

Обобщена  информация за резултатите от проверките на площадките за временно съхраняване на отпадъците за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-8

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | - Съхранение на отпадък с код 191001 извън площадката; - Не добре обособена площадка за строителни отпадъци | Демонтиране на бракувани съоръжения. Не достатъчен контрол на строителните работници | Преместване. Преместване на съоръжения и освобождаване на площадката. |

- “Инструкция за периодична оценка на  съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на  съответствието на временно съхранение на отпадъците на производствената площадка за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-9

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  съответствието на транспортираните количества отпадъци с условията на комплексното разрешително за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-10

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието, на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на КР за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-11

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | - | - |

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-12

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

- “Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие условията на наблюдение”.

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата  образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1. Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

Обобщена  информация за резултатите от периодичната проверка за  съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително за отчетния период - 2009г.

таблица IV.4-13

| бр. на извършени проверки | бр. на установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | - | - |

Установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия  за привеждане  в съответствие.

Към настоящия момент не са констатирани  несъответсвия на контролираните параметри спрямо определените в КР. Единствено отпадък с код 19 10 01надхвърля определените количества в КР, което се дължи на започналата подмяна на амортизиралите се поилки.

5. шумови емисии

Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават нивата на шум, както следва:

По границата на производствената площадка:

- Дневно ниво – 70 dB (A);

- Вечерно ниво – 70 dB (A);

- нощно ниво – 70 dB (A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- Дневно ниво – 55 dB (A);

- Вечерно ниво – 50 dB (A);

#### нощно ниво – 45 dB (A).

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

При извършване на измерванията и контролът на шумовите ивици се спазват следните инструкции:

“Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка, установяване на причините за допуснатите несъответствия и коригиращи действия”

Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи въздействие върху нивата на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място). Приложима е по отношение измерването на общата звукова мощност по границите на производствената площадка, в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД -199/ 19.03.2007 г.

Източници на шум на територията на предприятието са:

- вентилационните съоръжения на аспирационните системи на територията на производствената площадка на “БЕЛСУИН” ООД;

- транспорт за доставка на суровини, складиране и извозване на готова продукция;

- товаро-разтоварни дейности на територията на производствената площадка.

промишлената площадка граничи на:

- север – обработваема земеделска земя - нива;

- изток – обработваема земеделска земя - нива;

- юг – обработваема земеделска земя - нива;

- запад – земеделска кооперация ЕТ „Слави Атанасов”.

Основната площадка на “Белсуин” ООД  е с обща площ 170 330 м2.

Измерванията на шума, излъчван в околната среда от промишлените източници на “БЕЛСУИН” ООД са извършени по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед № РД -199/19.03.2007 г., съгласно изискванията на т.8,2 от „Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително” на Министерство на околната среда и водите.

промишлената площадка -  източник на шум се намира извън населените места,  в близост до с. Септемврийци с отстояние в метри до най-близката жилищна сграда от геометричния център на измерителен контур 1 – 700 m.

Предприятието се разглежда като точков източник на шум, разположен в геометричния център на територията му, от който се излъчва звукова мощност с ниво Lp, dB (A). Lp, се определя въз основа на данни за нивото на шума L, dB (A), получени чрез измервания.

Условия за приложимост на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, в съответствие с изискванията на т.2:

- На територията на предприятието броят на източниците на шум е относително голям и относително равномерно разположени;

- Количество на изпитваните образци 36  точки на измерване, разположени на разстояние ~ 50 m една от друга по контура на производствената площадка.

- Производственият процес e непрекъсваем; излъчваният шум от производствената площадка е с различни акустични характеристики: постоянен, променлив, с импулсни съставки и др.;

Измерванията са проведени в съответствие с изискванията на т.3 на Методиката.

Провеждане на измерването, съгласно т.4 на Методиката.

Измерителният контур минава извън границите на предприятието  на разстояние 5 m. от оградата. Измерителните точки върху контура са 36 бр. и са посочени в Приложение 4.

Резултатите от измерванията са посочени в табличен вид:

период на извършване на изпитването 10.12. 08 г., ден:от 07 ч -19 ч.

таблица IV.5-1

| Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния контур 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наимено- | Единица | Методи | Код на | Резултат | Стойност | Условия | Отклонение |  |
| по |  | вание на | на | стандар- | образеца | от изпит- | и допуск | на | от метода |  |
| ред |  | показателя | величи- | тизирани | по вх-изх. | ването | на | изпитва- | на |  |
|  |  | Li | ната | валидирани | дневник: | (неопреде- | показателя | нето | изпитване |  |
|  |  | Ниво на |  | вътрешно |  | леност) | по метода |  |  |  |
|  |  | шума в i - та |  | лабора- | Измерв. |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. точка |  | торни | точка № |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 |  | L1 | dB(A) | ☼ | 1 | 51,2 | ± 0.3 dB(A) | ☼☼ | Няма |  |
| 2 |  | L2 |  |  | 2 | 52,4 |  |  |  |  |
| 3 |  | L3 |  |  | 3 | 51,1 |  |  |  |  |
| 4 |  | L4 |  |  | 4 | 50,5 |  |  |  |  |
| 5 |  | L5 |  |  | 5 | 45,6 |  |  |  |  |
| 6 |  | L6 |  |  | 6 | 42,3 |  |  |  |  |
| 7 |  | L7 |  |  | 7 | 40,1 |  |  |  |  |
| 8 |  | L8 |  |  | 8 | 40,2 |  |  |  |  |
| 9 |  | L9 |  |  | 9 | 41,2 |  |  |  |  |
| 10 |  | L10 |  |  | 10 | 39,5 |  |  |  |  |
| 11 |  | L11 |  |  | 11 | 40,8 |  |  |  |  |
| 12 |  | L12 |  |  | 12 | 39,1 |  |  |  |  |
| 13 |  | L13 |  |  | 13 | 38,6 |  |  |  |  |
| 14 |  | L14 |  |  | 14 | 40,3 |  |  |  |  |
| 15 |  | L15 |  |  | 15 | 40,5 |  |  |  |  |
| 16 |  | L16 |  |  | 16 | 40,1 |  |  |  |  |
| 17 |  | L17 |  |  | 17 | 40,9 |  |  |  |  |
| 18 |  | L18 |  |  | 18 | 41,1 |  |  |  |  |
| 19 |  | L19 |  |  | 19 | 40,1 |  |  |  |  |
| 20 |  | L20 |  |  | 20 | 39,6 |  |  |  |  |
| 21 |  | L21 |  |  | 21 | 40,4 |  |  |  |  |
| 22 |  | L22 |  |  | 22 | 40,1 |  |  |  |  |
| 23 |  | L23 |  |  | 23 | 40,5 |  |  |  |  |
| 24 |  | L24 |  |  | 24 | 40,3 |  |  |  |  |
| 25 |  | L25 |  |  | 25 | 40,8 |  |  |  |  |
| 26 |  | L26 |  |  | 26 | 40,6 |  |  |  |  |
| 27 |  | L27 |  |  | 27 | 41,4 |  |  |  |  |
| 28 |  | L28 |  |  | 28 | 42,1 |  |  |  |  |
| 29 |  | L29 |  |  | 29 | 44,1 |  |  |  |  |
| 30 |  | L30 |  |  | 30 | 44,6 |  |  |  |  |
| 31 |  | L31 |  |  | 31 | 45,1 |  |  |  |  |
| 32 |  | L32 |  |  | 32 | 44,4 |  |  |  |  |
| 33 |  | L33 |  |  | 33 | 44,6 |  |  |  |  |
| 34 |  | L34 |  |  | 34 | 45,1 |  |  |  |  |
| 35 |  | L35 |  |  | 35 | 49,8 |  |  |  |  |
| 36 |  | L36 |  |  | 36 | 49,2 |  |  |  |  |
|  | L= 45,22 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp = 100,54 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☼ - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☼☼ - Влажност на въздуха – 55% -66%; температура на атмосферен въздух – 5,2 – 6,5ºС; скорост на вятъра - 2,0- 2,8 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

период на извършване на изпитването 10.12. 08 г., вечер: 19 ч.-23 ч.

таблица IV.5-2

| Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния контур 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено- | Единица | Методи | Код на | Резултат | Стойност | Условия | Отклонение |  |
| по | вание на | на | стандар- | образеца | от изпит- | и допуск | на | от метода |  |
| ред | показателя | величи- | тизирани | по вх-изх. | ването | на | изпитва- | на |  |
|  | Li | ната | валидирани | дневник: | (неопреде- | показателя | нето | изпитване |  |
|  | Ниво на |  | вътрешно |  | леност) | по метода |  |  |  |
|  | шума в i - та |  | лабора- | Измерв. |  |  |  |  |  |
|  | изм. точка |  | торни | точка № |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | L1 | dB(A) | ☼ | 1 | 48,2 | ± 0.3 dB(A) | ☼☼ | Няма |  |
| 2 | L2 |  |  | 2 | 48,1 |  |  |  |  |
| 3 | L3 |  |  | 3 | 45,6 |  |  |  |  |
| 4 | L4 |  |  | 4 | 44,8 |  |  |  |  |
| 5 | L5 |  |  | 5 | 44,6 |  |  |  |  |
| 6 | L6 |  |  | 6 | 40,2 |  |  |  |  |
| 7 | L7 |  |  | 7 | 40,4 |  |  |  |  |
| 8 | L8 |  |  | 8 | 40,2 |  |  |  |  |
| 9 | L9 |  |  | 9 | 40,6 |  |  |  |  |
| 10 | L10 |  |  | 10 | 39,2 |  |  |  |  |
| 11 | L11 |  |  | 11 | 39,8 |  |  |  |  |
| 12 | L12 |  |  | 12 | 39,1 |  |  |  |  |
| 13 | L13 |  |  | 13 | 38,5 |  |  |  |  |
| 14 | L14 |  |  | 14 | 39,6 |  |  |  |  |
| 15 | L15 |  |  | 15 | 40,1 |  |  |  |  |
| 16 | L16 |  |  | 16 | 40,3 |  |  |  |  |
| 17 | L17 |  |  | 17 | 40,5 |  |  |  |  |
| 18 | L18 |  |  | 18 | 39,5 |  |  |  |  |
| 19 | L19 |  |  | 19 | 39,6 |  |  |  |  |
| 20 | L20 |  |  | 20 | 39,8 |  |  |  |  |
| 21 | L21 |  |  | 21 | 40,2 |  |  |  |  |
| 22 | L22 |  |  | 22 | 40,1 |  |  |  |  |
| 23 | L23 |  |  | 23 | 39,5 |  |  |  |  |
| 24 | L24 |  |  | 24 | 39,8 |  |  |  |  |
| 25 | L25 |  |  | 25 | 40,0 |  |  |  |  |
| 26 | L26 |  |  | 26 | 40,1 |  |  |  |  |
| 27 | L27 |  |  | 27 | 41,2 |  |  |  |  |
| 28 | L28 |  |  | 28 | 41,8 |  |  |  |  |
| 29 | L29 |  |  | 29 | 43,5 |  |  |  |  |
| 30 | L30 |  |  | 30 | 44,5 |  |  |  |  |
| 31 | L31 |  |  | 31 | 45,1 |  |  |  |  |
| 32 | L32 |  |  | 32 | 44,9 |  |  |  |  |
| 33 | L33 |  |  | 33 | 44,6 |  |  |  |  |
| 34 | L34 |  |  | 34 | 45,1 |  |  |  |  |
| 35 | L35 |  |  | 35 | 48,5 |  |  |  |  |
| 36 | L36 |  |  | 36 | 48,1 |  |  |  |  |
| L= 43,29 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp = 98,62 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☼ - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☼☼ - Влажност на въздуха – 55% -66%; температура на атмосферен въздух – 5,2 – 6,5ºС; скорост на вятъра - 2,0- 2,8 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

период на извършване на изпитването 10-11.12.08 г., нощ: от 23ч-7ч

таблица IV.5-3

| Резултати от измерването на нивото на шума в измерителните точки на измерителния контур 1 Таблица 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено- | Единица | Методи | Код на | Резултат | Стойност | Условия | Отклонение |  |
| по | вание на | на | стандар- | образеца | от изпит- | и допуск | на | от метода |  |
| ред | показателя | величи- | тизирани | по вх-изх. | ването | на | изпитва- | на |  |
|  | Li | ната | валидирани | дневник: | (неопреде- | показателя | нето | изпитване |  |
|  | Ниво на |  | вътрешно |  | леност) | по метода |  |  |  |
|  | шума в i - та |  | лабора- | Измерв. |  |  |  |  |  |
|  | изм. точка |  | торни | точка № |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | L1 | dB(A) | ☼ | 1 | 41,2 | ± 0.3 dB(A) | ☼☼ | Няма |  |
| 2 | L2 |  |  | 2 | 42,1 |  |  |  |  |
| 3 | L3 |  |  | 3 | 42,4 |  |  |  |  |
| 4 | L4 |  |  | 4 | 44,5 |  |  |  |  |
| 5 | L5 |  |  | 5 | 42,2 |  |  |  |  |
| 6 | L6 |  |  | 6 | 40,1 |  |  |  |  |
| 7 | L7 |  |  | 7 | 39,5 |  |  |  |  |
| 8 | L8 |  |  | 8 | 39,1 |  |  |  |  |
| 9 | L9 |  |  | 9 | 40,1 |  |  |  |  |
| 10 | L10 |  |  | 10 | 39,2 |  |  |  |  |
| 11 | L11 |  |  | 11 | 39,2 |  |  |  |  |
| 12 | L12 |  |  | 12 | 38,4 |  |  |  |  |
| 13 | L13 |  |  | 13 | 38,4 |  |  |  |  |
| 14 | L14 |  |  | 14 | 39,1 |  |  |  |  |
| 15 | L15 |  |  | 15 | 40,0 |  |  |  |  |
| 16 | L16 |  |  | 16 | 39,6 |  |  |  |  |
| 17 | L17 |  |  | 17 | 39,5 |  |  |  |  |
| 18 | L18 |  |  | 18 | 39,5 |  |  |  |  |
| 19 | L19 |  |  | 19 | 39,8 |  |  |  |  |
| 20 | L20 |  |  | 20 | 40,0 |  |  |  |  |
| 21 | L21 |  |  | 21 | 40,1 |  |  |  |  |
| 22 | L22 |  |  | 22 | 39,8 |  |  |  |  |
| 23 | L23 |  |  | 23 | 39,2 |  |  |  |  |
| 24 | L24 |  |  | 24 | 39,4 |  |  |  |  |
| 25 | L25 |  |  | 25 | 40,1 |  |  |  |  |
| 26 | L26 |  |  | 26 | 40,5 |  |  |  |  |
| 27 | L27 |  |  | 27 | 40,8 |  |  |  |  |
| 28 | L28 |  |  | 28 | 40,9 |  |  |  |  |
| 29 | L29 |  |  | 29 | 42,4 |  |  |  |  |
| 30 | L30 |  |  | 30 | 44,3 |  |  |  |  |
| 31 | L31 |  |  | 31 | 42,6 |  |  |  |  |
| 32 | L32 |  |  | 32 | 44,5 |  |  |  |  |
| 33 | L33 |  |  | 33 | 42,6 |  |  |  |  |
| 34 | L34 |  |  | 34 | 44,8 |  |  |  |  |
| 35 | L35 |  |  | 35 | 45,1 |  |  |  |  |
| 36 | L36 |  |  | 36 | 45,2 |  |  |  |  |
| L= 41,52 dB(A) – средно ниво на шум на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp = 96,84 dB(A) – обща звукова мощност на измерителния контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☼ - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☼☼ - Влажност на въздуха – 55% -66%; температура на атмосферен въздух – 5,2 – 6,5ºС; скорост на вятъра - 2,0- 2,8 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определяне на нивото на шума в местата на въздействие

таблица IV.5-4

| Места на въздействие | L dB(A) ден | L dB(A) вечер | L dB(A) нощ |
| --- | --- | --- | --- |
| Най-близката точка на жилищна сграда с.Септемврийци | 29,95 | 28,03 | 26,25 |

От представените таблици ІV.5-1 -  ІV.5-4 се вижда, че излъчваните шумови нива са значително под определените в Условие 12.1.1 от КР.

Жалби за отчетния период,  не са регистрирани.

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

# На притежателя на КР №317-НО/2008г. за експлоатация на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине, с оператор „Белсуин” ООД, не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Прилага се „Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Във връзка с Условие 13.7.1.1. и 13.7.1.2. за определяне на пунктове за мониторинг на подземни води сме сключили договор с подизпълнител за изготвяне на Хидрогеоложки проект за изграждане на мониторингови пунктове, предназначени за наблюдение на подземни води в обсега на Свинекомплекс – с. Септемврийци. До този момент не са извършвани анализи на подземни води, поради сложността за изготвяне на хидрогеоложки проект и изискваните технологични срокове.

В съответствие с Условие 13.7.2.1.1. е утвържден План за мониторинг на почви, и е съгласувано разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите – Ваше писмо с изх. № 26-00-1750/1 от 30.04.2009г.

През отчетния период – 2009 г. не са извършвани анализи на почвени проби, тъй като се проучваха възможните акредитирани лаборатории, както и се събираха оферти за необходимото изпитване. Пробовземането беше извършено на 08.02.2010 г. от „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – Варна и ще бъде докладвано със следващия годишен доклад.

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР

### Съгласно КР 317-НО/2008 г. не са предвидени дейности по Инвестиционна програма на „Белсуин” ООД за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ ОТ ТЯХ

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително.

При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях притежателят на настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване дейността на площадката или части от тях. При временно прекратяване дейността на инсталацията или на части от тях се изготвя и представя в РИОСВ подробен план за прекратяване дейността на площадката или част от тях.

За отчетния период е взето решение за пускане в експлоатация на котлите за отпление, за което е уведомена РИОСВ – Варна.

VІІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Аварии

Действията при аварийни ситуации са регламентирани в Плана за предотвратяване, ликвидация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, отговорните лица, както и правилата за оповестяване.

Специфичните потенциални аварийни ситуации за дружеството са:

- разливи на нефтопродукти – при извършените проверки е констатирано, че същите се съхраняват съгласно Условие 8.3.4.4., а от Дневник по Условие 8.3.4.6. е видно, че не са регистрирани отклонения, водещи до аварийни ситуации.

- аварийни ситуации при използване и съхранение на дезинфектантите – за отчетния период не са регистрирани отклонения;

- аварийни ситуации, които могат да възникнат при неизправност на оборудването, в следствие на погрешни действия на оперативния персонал, както и при нарушения на ел.захранването по непредвидени причини.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период не са възникнали  и не са регистрирани аварии на инсталацията по Условие 2, не са постъпили оплаквания и възражения от живеещи около площадката на инсталацията, съгласно Условие 2.

### Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 317-НО/2008 г. на “БЕЛСУИН” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,  РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: __________________________			Дата:

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Антанио Кадет

Длъжност в организацията: Упълномощен управител

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 - ( 33900 ) | - | - | - | * |
| 5 | 10024-97-2 | Двуазотен оксид (N2O) | 10 000 - ( 8,47 ) | - | - | - | * |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 - (66200) | - | - | - | * |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 - ( 12,9 ) |  |  |  |  |
| 12 |  | Общ азот | - | 50 000 - (5 129) | 50 000 - | - | - |
| 13 |  | Общ фосфор | - | 5 000 - (297) | 5 000 - |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (изразен като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 - (21 811) |  |  |  |
| 86 |  | Финни прахови частици < 10 m (PM10) | 50 000 - (2,23) |  |  |  |  |

Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени (изчислена стойност – С).

Замърсителите във въздуха, отделени при отглеждането на прасетата, са изчислени по EMER/CORINAIR 1997 и 2000, трето издание, 09 2004г. В методиката не са дадени данни за ФПЧ 10, поради което не са представени стойности в таблицата.

Замърсителите във въздуха, отделени при работата на водогрейните котли, са изчислени на база извършени измервания, като работните часове на котлите са умножени по масовия поток на дадения замърсител.

Важно е да отбележим, че „Белсуин” ООД не зауства отпадъчни води в канализация или воден обект. Изчислени са замърсителите във водите, постъпващи в лагуните.

Тъй като няма извършени анализи на отпадъчните води през този период, е взета средна стойност на замърсяването от 1 брой прасе за периода в който има извършен анализ и е умножено по броя прасета през 2009 г. За достоверност на данните през следващия отчетен период ще се извърши средно денонощен анализ на отпадъчните води.

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” (31 май 2006 г.) всички данни за изпусканията се изразяват в kg/година с три значещи цифри. Закръгляването до три значещи цифри не е свързано със статистическата или научна неопределеност, а отразява само точността на докладваните данни.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2.1. – изпускащо устройство – S 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | - | 17 | 1 път на 2 години | 100 % |
| NOX | mg/Nm3 | 450 | - | 192 | 1 път на 2 години | 100 % |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 0 | 1 път на 2 години | 100 % |
| СО | mg/Nm3 | 170 | - | 1 | 1 път на 2 години | 100 % |

Таблица 2.2. - изпускащо устройство – S 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | - | 20 | 1 път на 2 години | 100 % |
| NOX | mg/Nm3 | 450 | - | 152 | 1 път на 2 години | 100 % |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 4 | 1 път на 2 години | 100 % |
| СО | mg/Nm3 | 170 | - | 0 | 1 път на 2 години | 100 % |

Забележка: Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества през отчетния период 2009 г. не са извършвани. СПИ бяха извършени на 17.02.2010 г. от изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към „Екоексперт 6” ЕООД - Варна, акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006. Въпреки това прилагаме копия от протоколите   към  настоящия годишен отчет, тъй като тези измервания са направени след пускането в експлоатация на котлите и се отнасят за работните им часове и през отчетния период 2009 г.

#### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води – няма заустване на отпадъчни води в канализация или воден обект. Всички отпадъчни води от дружеството постъпват в лагуни - земнонасипни торохранилища. Включват минимално празно място под нивото на насипа. Използват се само за съхранение. Течната част се използва за наторително напояване на собствени ниви. Твърдите частици при утаяването им на дъното образуват филм, който осигурява малка промокаемост.

В условията на КР не е предвиден мониторинг на постъпващите в лагуните отпадъчни води.

таблица 3.1.

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество (t/y) |  | Годишно количество за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |
| хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 6,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1,000 | 0,245 | не е норм. | - | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 3,000 | 0,100 | не е норм. | - | да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 5,000 | 6,000 | не е норм. | - | не |
| отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 5,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,400 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 2,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други изолационни и топлопредаващи масла | 13 03 10* | 0,400 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,400 | 0,031 | не е норм. | - | да |
| оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2,000 | 0,025 | не е норм. | - | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,040 | 0,029 | не е норм. | - | да |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 20,000 | 0,450 | не е норм. | - | да |
| смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10,0000 | 2,600 | не е норм. | - | да |

#### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| # Отпадък | Код | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране извън площадката | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| пластмасови опаковки | 15 01 02 | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други хидравлични масла | 13 01 13* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други изолационни и топлопредаващи масла | 13 03 10* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | да | да | не | Условие 11.6.1 |  | да |
| смесени битови отпадъци | 20 03 01 | да | да | не | Условие 11.6.1 |  | да |

#### Таблица 6. Шумови емисии

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

Таблица 6.1. - Място на въздействие – с.Септемврийци

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) | Гранична стойност dB (A) | Съответствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 29,95 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 28,03 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 26,25 | 45 | да |

Общата звукова мощност на площадката

Таблица 6.2.

| № | Часова зона | Ниво на обща звукова мощност | Стойност, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ден | Lp | 100,54 |
| 2. | Вечер | Lp | 98,62 |
| 3. | Нощ | Lp | 96,84 |

По границата на производствената площадка

Таблица 6.3.

| Място на измерването | Ниво на звук. налягане в dB (A) |  |  | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ден | Вечер | Нощ |  |
| Точка 1 – изм.контур 1 | 51,2 | 48,2 | 41,2 | Да |
| Точка 2 – изм.контур 1 | 52,4 | 48,1 | 42,1 | Да |
| Точка 3 – изм.контур 1 | 51,1 | 45,6 | 42,4 | Да |
| Точка 4 – изм.контур 1 | 50,5 | 44,8 | 44,5 | Да |
| Точка 5 – изм.контур 1 | 45,6 | 44,6 | 42,2 | Да |
| Точка 6 – изм.контур 1 | 42,3 | 40,2 | 40,1 | Да |
| Точка 7 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,4 | 39,5 | Да |
| Точка 8 – изм.контур 1 | 40,2 | 40,2 | 39,1 | Да |
| Точка 9 – изм.контур 1 | 41,2 | 40,6 | 40,1 | Да |
| Точка 10 – изм.контур 1 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | Да |
| Точка 11 – изм.контур 1 | 40,8 | 39,8 | 39,2 | Да |
| Точка 12 – изм.контур 1 | 39,1 | 39,1 | 38,4 | Да |
| Точка 13 – изм.контур 1 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | Да |
| Точка 14 – изм.контур 1 | 40,3 | 39,6 | 39,1 | Да |
| Точка 15 – изм.контур 1 | 40,5 | 40,1 | 40,0 | Да |
| Точка 16 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,3 | 39,6 | Да |
| Точка 17 – изм.контур 1 | 40,9 | 40,5 | 39,5 | Да |
| Точка 18 – изм.контур 1 | 41,1 | 39,5 | 39,5 | Да |
| Точка 19 – изм.контур 1 | 40,1 | 39,6 | 39,8 | Да |
| Точка 20 – изм.контур 1 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | Да |
| Точка 21 – изм.контур 1 | 40,4 | 40,2 | 40,1 | Да |
| Точка 22 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,1 | 39,8 | Да |
| Точка 23 – изм.контур 1 | 40,5 | 39,5 | 39,2 | Да |
| Точка 24 – изм.контур 1 | 40,3 | 39,8 | 39,4 | Да |
| Точка 25 – изм.контур 1 | 40,8 | 40,0 | 40,1 | Да |
| Точка 26 – изм.контур 1 | 40,6 | 40,1 | 40,5 | Да |
| Точка 27 – изм.контур 1 | 41,4 | 41,2 | 40,8 | Да |
| Точка 28 – изм.контур 1 | 42,1 | 41,8 | 40,9 | Да |
| Точка 29 – изм.контур 1 | 44,1 | 43,5 | 42,4 | Да |
| Точка 30 – изм.контур 1 | 44,6 | 44,5 | 44,3 | Да |
| Точка 31 – изм.контур 1 | 45,1 | 45,1 | 42,6 | Да |
| Точка 32 – изм.контур 1 | 44,4 | 44,9 | 44,5 | Да |
| Точка 33 – изм.контур 1 | 44,6 | 44,6 | 42,6 | Да |
| Точка 34 – изм.контур 1 | 45,1 | 45,1 | 44,8 | Да |
| Точка 35 – изм.контур 1 | 49,8 | 48,5 | 45,1 | Да |
| Точка 36 – изм.контур 1 | 49,2 | 48,1 | 45,2 | Да |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| # Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До този момент не са извършвани анализи на подземни води.

Във връзка с Условие 13.7.1.1. и 13.7.1.2. за определяне на пунктове за мониторинг на подземни води сме възложили изготвяне на хидрогеоложки доклад, на базата на който ще се определт пунктовете.

През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  подземните води.

# Таблица 8. Опазване на почви

| # Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период – 2009 г. не са извършвани анализи на почвени проби, тъй като се проучваха възможните акредитирани лаборатории, както и се събираха оферти за необходимото изпитване. Пробовземането беше извършено на 08.02.2010 г. от „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – Варна и ще бъде докладвано със следващия годишен доклад.

През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  почвите.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталациите по Условие 2 на КР.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 - ( 33900 ) | - | - | - | * |
| 5 | 10024-97-2 | Двуазотен оксид (N2O) | 10 000 - ( 8,47 ) | - | - | - | * |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 - (66200) | - | - | - | * |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 - ( 12,9 ) |  |  |  |  |
| 12 |  | Общ азот | - | 50 000 - (5 129) | 50 000 - | - | - |
| 13 |  | Общ фосфор | - | 5 000 - (297) | 5 000 - |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (изразен като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 - (21 811) |  |  |  |
| 86 |  | Финни прахови частици < 10 m (PM10) | 50 000 - (2,23) |  |  |  |  |

Забележка: посочените замърсители в таблицата са изчислени (изчислена стойност – С).

Замърсителите във въздуха, отделени при отглеждането на прасетата, са изчислени по EMER/CORINAIR 1997 и 2000, трето издание, 09 2004г. В методиката не са дадени данни за ФПЧ 10, поради което не са представени стойности в таблицата.

Замърсителите във въздуха, отделени при работата на водогрейните котли, са изчислени на база извършени измервания, като работните часове на котлите са умножени по масовия поток на дадения замърсител.

Важно е да отбележим, че „Белсуин” ООД не зауства отпадъчни води в канализация или воден обект. Изчислени са замърсителите във водите, постъпващи в лагуните.

Тъй като няма извършени анализи на отпадъчните води през този период, е взета средна стойност на замърсяването от 1 брой прасе за периода в който има извършен анализ и е умножено по броя прасета през 2009 г. За достоверност на данните през следващия отчетен период ще се извърши средно денонощен анализ на отпадъчните води.

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” (31 май 2006 г.) всички данни за изпусканията се изразяват в kg/година с три значещи цифри. Закръгляването до три значещи цифри не е свързано със статистическата или научна неопределеност, а отразява само точността на докладваните данни.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2.1. – изпускащо устройство – S 4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | - | 17 | 1 път на 2 години | 100 % |
| NOX | mg/Nm3 | 450 | - | 192 | 1 път на 2 години | 100 % |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 0 | 1 път на 2 години | 100 % |
| СО | mg/Nm3 | 170 | - | 1 | 1 път на 2 години | 100 % |

Таблица 2.2. - изпускащо устройство – S 5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 80 | - | 20 | 1 път на 2 години | 100 % |
| NOX | mg/Nm3 | 450 | - | 152 | 1 път на 2 години | 100 % |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 4 | 1 път на 2 години | 100 % |
| СО | mg/Nm3 | 170 | - | 0 | 1 път на 2 години | 100 % |

Забележка: Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества през отчетния период 2009 г. не са извършвани. СПИ бяха извършени на 17.02.2010 г. от изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към „Екоексперт 6” ЕООД - Варна, акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006. Въпреки това прилагаме копия от протоколите   към  настоящия годишен отчет, тъй като тези измервания са направени след пускането в експлоатация на котлите и се отнасят за работните им часове и през отчетния период 2009 г.

#### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води – няма заустване на отпадъчни води в канализация или воден обект. Всички отпадъчни води от дружеството постъпват в лагуни - земнонасипни торохранилища. Включват минимално празно място под нивото на насипа. Използват се само за съхранение. Течната част се използва за наторително напояване на собствени ниви. Твърдите частици при утаяването им на дъното образуват филм, който осигурява малка промокаемост.

В условията на КР не е предвиден мониторинг на постъпващите в лагуните отпадъчни води.

таблица 3.1.

| Параметър | ##### Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество (t/y) |  | Годишно количество за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |
| хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 6,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1,000 | 0,245 | не е норм. | - | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 3,000 | 0,100 | не е норм. | - | да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 5,000 | 6,000 | не е норм. | - | не |
| отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 5,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други хидравлични масла | 13 01 13* | 0,400 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 2,000 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| други изолационни и топлопредаващи масла | 13 03 10* | 0,400 | 0,000 | не е норм. | - | да |
| опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,400 | 0,031 | не е норм. | - | да |
| оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2,000 | 0,025 | не е норм. | - | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,040 | 0,029 | не е норм. | - | да |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 20,000 | 0,450 | не е норм. | - | да |
| смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10,0000 | 2,600 | не е норм. | - | да |

#### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| # Отпадък | Код | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране извън площадката | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| пластмасови опаковки | 15 01 02 | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други хидравлични масла | 13 01 13* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| други изолационни и топлопредаващи масла | 13 03 10* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | да | да | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | да | не | Условие 11.5.1 | не |  | да |
| смеси от бетон, тухли, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | да | да | не | Условие 11.6.1 |  | да |
| смесени битови отпадъци | 20 03 01 | да | да | не | Условие 11.6.1 |  | да |

#### Таблица 6. Шумови емисии

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

Таблица 6.1. - Място на въздействие – с.Септемврийци

| № | Ниво на шум в мястото на въздействие | Стойност на показателя, dB (A) | Гранична стойност dB (A) | Съответствие с КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L ден | 29,95 | 55 | да |
| 2. | L вечер | 28,03 | 50 | да |
| 3. | L нощ | 26,25 | 45 | да |

Общата звукова мощност на площадката

Таблица 6.2.

| № | Часова зона | Ниво на обща звукова мощност | Стойност, dB (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ден | Lp | 100,54 |
| 2. | Вечер | Lp | 98,62 |
| 3. | Нощ | Lp | 96,84 |

По границата на производствената площадка

Таблица 6.3.

| Място на измерването | Ниво на звук. налягане в dB (A) |  |  | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ден | Вечер | Нощ |  |
| Точка 1 – изм.контур 1 | 51,2 | 48,2 | 41,2 | Да |
| Точка 2 – изм.контур 1 | 52,4 | 48,1 | 42,1 | Да |
| Точка 3 – изм.контур 1 | 51,1 | 45,6 | 42,4 | Да |
| Точка 4 – изм.контур 1 | 50,5 | 44,8 | 44,5 | Да |
| Точка 5 – изм.контур 1 | 45,6 | 44,6 | 42,2 | Да |
| Точка 6 – изм.контур 1 | 42,3 | 40,2 | 40,1 | Да |
| Точка 7 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,4 | 39,5 | Да |
| Точка 8 – изм.контур 1 | 40,2 | 40,2 | 39,1 | Да |
| Точка 9 – изм.контур 1 | 41,2 | 40,6 | 40,1 | Да |
| Точка 10 – изм.контур 1 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | Да |
| Точка 11 – изм.контур 1 | 40,8 | 39,8 | 39,2 | Да |
| Точка 12 – изм.контур 1 | 39,1 | 39,1 | 38,4 | Да |
| Точка 13 – изм.контур 1 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | Да |
| Точка 14 – изм.контур 1 | 40,3 | 39,6 | 39,1 | Да |
| Точка 15 – изм.контур 1 | 40,5 | 40,1 | 40,0 | Да |
| Точка 16 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,3 | 39,6 | Да |
| Точка 17 – изм.контур 1 | 40,9 | 40,5 | 39,5 | Да |
| Точка 18 – изм.контур 1 | 41,1 | 39,5 | 39,5 | Да |
| Точка 19 – изм.контур 1 | 40,1 | 39,6 | 39,8 | Да |
| Точка 20 – изм.контур 1 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | Да |
| Точка 21 – изм.контур 1 | 40,4 | 40,2 | 40,1 | Да |
| Точка 22 – изм.контур 1 | 40,1 | 40,1 | 39,8 | Да |
| Точка 23 – изм.контур 1 | 40,5 | 39,5 | 39,2 | Да |
| Точка 24 – изм.контур 1 | 40,3 | 39,8 | 39,4 | Да |
| Точка 25 – изм.контур 1 | 40,8 | 40,0 | 40,1 | Да |
| Точка 26 – изм.контур 1 | 40,6 | 40,1 | 40,5 | Да |
| Точка 27 – изм.контур 1 | 41,4 | 41,2 | 40,8 | Да |
| Точка 28 – изм.контур 1 | 42,1 | 41,8 | 40,9 | Да |
| Точка 29 – изм.контур 1 | 44,1 | 43,5 | 42,4 | Да |
| Точка 30 – изм.контур 1 | 44,6 | 44,5 | 44,3 | Да |
| Точка 31 – изм.контур 1 | 45,1 | 45,1 | 42,6 | Да |
| Точка 32 – изм.контур 1 | 44,4 | 44,9 | 44,5 | Да |
| Точка 33 – изм.контур 1 | 44,6 | 44,6 | 42,6 | Да |
| Точка 34 – изм.контур 1 | 45,1 | 45,1 | 44,8 | Да |
| Точка 35 – изм.контур 1 | 49,8 | 48,5 | 45,1 | Да |
| Точка 36 – изм.контур 1 | 49,2 | 48,1 | 45,2 | Да |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| # Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До този момент не са извършвани анализи на подземни води.

Във връзка с Условие 13.7.1.1. и 13.7.1.2. за определяне на пунктове за мониторинг на подземни води сме възложили изготвяне на хидрогеоложки доклад, на базата на който ще се определт пунктовете.

През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  подземните води.

# Таблица 8. Опазване на почви

| # Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период – 2009 г. не са извършвани анализи на почвени проби, тъй като се проучваха възможните акредитирани лаборатории, както и се събираха оферти за необходимото изпитване. Пробовземането беше извършено на 08.02.2010 г. от „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – Варна и ще бъде докладвано със следващия годишен доклад.

През отчетния период не са констатирани течове и разливи, които биха могли да замърсят  почвите.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталациите по Условие 2 на КР.