гр.Варна, ул.”П.Каравелов” 2, тел: 052/712 901, факс: 052/333 777, e-mail: office@megagroup.bg

Изх.№ 29/ 30.03.2012

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОЕТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 39/2005 Г.

Варна, март 2012год.

- УВОД:

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР):

  - Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти;

  - Инсталация „Атмосферна дестилация на обезводнените петролни продукти” и производство на:

- разтворители;

- промишлен газьол;

- котелно гориво.

- Адрес по местонахождение на инсталация: гр.Смядово, Област Шумен

- Регистрационен номер по КР: 39/2005

- Дата на подписване на КР: 12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 12.04.2005 г.

- Оператор на инсталацията: МЕГА ГРУП ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, email на собственика/оператора: гр.Варна, ул.”Петко Каравелов” Nо 2, +35952712901, +35952333777, office@megagroup.bg

- Лице за контакти: Кирил Стоянов-началник производство  при Мега груп ЕАД.

- Адрес, тел.номер, факс, email на лицето на контакти: гр.Варна, ул.”Петко Каравелов” Nо 2, +35952712901, +35952333777, office@megagroup.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Двете основни инсталации „Обезводняване на оводнени петролни продукти” и „Атмосферна дестилация на обезводнените петролни продукти”, както и изградените спомагателни обекти, обособяват производство в гр.Смядово към МЕГА ГРУП ЕАД гр.Варна.

  - Инсталация за „Обезводняване на оводнени петролни продукти”, включва следните блокове и възли:

- Некондиционни резервоари – от парка за суровина и готова продукция /п.СГП/.

- Дренажна система и КМУ1 и КМУ2;

- Възел ЕЛОЙ и инхибиторна защита;

- Блок за очистка на отпадни води и площадка за временно съхранение на твърди отпадъци.

Описание: Доставянето на суровина – оводнени нефтопродукти, масла, уловени и некондиционни продукти, чрез ж.п. и авто – цистерни се прехвърля в некондиционните резервоари на парка.

След престой и разслояване на компонентите, водата се дренира последователно в КМУ1 и КМУ2, където се улавят унесените нефтопродукти и се изпращат в резервоарите за суровина.

Замърсените дренажни води от КМУ-1,2, заедно с промивните води от ЕЛОИ и процесните води от Атмосферна дестилация се събират в емкост/буферен резервоар/ и се изпращат към блока за очистка на отпадни води с показатели по Наредба Nо6/09.11.2000г.

Пречистените води се връщат обратно в производството за охлаждане, а малка част от тях  се заустват в основния колектор за  ПСОВ гр.Смядово.

Сухото вещество от блока за очистка на отпадни води се депонира на площадка за временно съхранение на твърди отпадъци, Условие 11.1.2. от КР No 39/2005 г.

  - Инсталация „Атмосферна дестилация на обезводнени петролни продукти” – включва :

-    Блок  „Топлообменен и технологична пещ: Подгряват суровината за сметка на горещите флуиди в инсталацията  и в пеща до температура на процеса ректификация.

- Блок „Ректификация”:Състои се от главен фракционер с две стрипинг колони за разделяне на суровината и извеждане на краините продукти.

- Помпено отделение. Междинен резервоарен парк и дренажна система:Обслужват блок „Ректификация” и обезпечават горелките на   технологичната пещ и  котлите с  гориво.

- Въэел за обезводняване и обезсоляване на оводнените петролни продукти и инхибиторна защита:Подготвя суровината за дестилация и защита на оборудването от корозия.

- Горивна и факелна система:Оползотворява извлечения въглеводороден газ и защитава инсталацията от аварии.

- Централна операторна: Пулт за управление – /АСУ/ на технологичните процеси;

- Парк за суровини и готова продукция, ж.п. и авто товарище и разтоварище.

Описание: Обезсолената и обезводнената суровина от резервоар с помпа се подава към  топлообменния  блок където за сметка на горещите флуиди  от блок Ректификация в противоток се подгрява до 100-120°С. Донагрява се до 330-350°С в технологична пещ и постъпва в главния фракционер за разделяне на фракции.

От върха на главната колона се отделят газ, органичен разтворител и водни пари /процесна вода/. Газът се използва за горивен газ към горелките  на пещта. Органичният разтворител се изпраща в парка и се експедира. Процесната вода се изпраща в блок „Очистка на отпадни води”.

От горната стрипинг – колона се извлича лек промишлен газьол ,от долната стрипинг – колона – тежък промишлен газьол ,от дъното на главната колона, котелното гориво и гудрон се изпращат за експедиция.

- Производствен капацитет на инсталацията: Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти – 5 м3/час; Инсталация Атмосферна дестилация на обезводнените петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво – 3 м3/час.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – гр.Шумен

ул.”Съединение” Nо71, ет.3

9700 Шумен, България

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН – гр.Варна

ул.”Александър Дякович” Nо 33

9000 Варна, България

- УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Условие 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3 – Инсталацията е в процес на изграждане, персонал, отговарящ за изпълнението на условията в Комплексно разрешително Nо 39/2005 г, през 2009 г не е назначен.

- ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ

- Използване на вода

Условие 8.1.3.

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.1, водоползването от повърхностни води на производствена площадка става регламентирано, съгласно издадено разрешително Nо 2143 0001/23.05.2008 г  от БДЧР.

Еднолично акционерно дружество МЕГА ГРУП е титуляр на разрешително за водовземане Nо 2153 0044/10.07.2008 г за промишлени цели от шахтов кладенец ШК-1 „МЕГА ГРУП” Смядово.

Поставено е в срок разходомерно устройство на ШК-1, което е пломбирано от компетентните органи – БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН.

В съответствие с изискванията на горепосоченото разрешително за водовземане е извършен  собствен мониторинг на подземни води. Стойностите на показателите от лабораторния анализ са описани като приложение към настоящият доклад.

Условие 8.1.5. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.1.6. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.1.7.1. Заведен е дневник за отчитане на месечната консумация на вода за промишлени цели, в който ежемесечно се записват замерените количества.

Условие 8.1.8.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.1.8.2. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.1.8.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.1.8.4. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

- Използване на енергия

Условие 8.2.2.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.2.6.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.2.6.2. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.3.3.2. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.3.4.10. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.3.4.11. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.3.4.15.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 8.3.4.15.2. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

- Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.6.5.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 9.6.5.2. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 9.6.5.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 9.6.5.4. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 9.6.5.5. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 9.6.5.6. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

- Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие 10.1.1.2.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 10.1.2.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Във връзка със строително – монтажна дейност, към настоящият момент от площадката се генерират само дъждовни води, мониторинг на които се извършва ежегодно, съгласно изискванията на условие 10.3.2.1 от комплексното ни разрешително.

Условие 10.1.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 10.3.2.1. В съответствие на изискванията на комплексно разрешително, собствен мониторинг  на качеството на дъждовни води се извършва един път годишно. Анализите се обработват в акредитирана лаборатория.

Условие 10.5. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане. В процес на изграждане е и канализационната мрежа, но има инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието и, която е представена в РИОСВ гр.Шумен през 2006 г.

Условие 10.8.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 10.8.2. Към настоящият момент не се генерират производствени отпадъчни води – смесен поток /производствени, охлаждащи, замърсени дъждовни и битово – фекални води/.

Условие 10.8.2.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 10.8.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Извършен е собствен мониторинг на отпадъчни води – Протокол от изпитване Nо 505 – ОВ/08.11.2011 г. от Акредитирана лаборатория на ВиК ООД гр.Варна, Сер.Nо 103 ЛИ от 31.03.2009, валиден до 31.03.2013г. От анализите се потвърждава недопускането на замърсени води в градската канализация на гр.Смядово. Както е посочено по – горе, от площадката се изпускат само незамърсени дъждовни води.

- Управление на отпадъци

Условие 11.2.5.3. Не са приети отпадъци.

На територията на обект „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосферна дестилация/” – гр.Смядово са осигурени съдове за генериране на битови отпадъци и регулярното им обслужване.

Условие 11.4.3. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане. Налични от минали години количества отпадъци няма.

- Шум

Условие 12.2.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Условие 12.3.1. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.12.5. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Извършен е собствен мониторинг на подземни води, анализа от който ще се ползва за базово състояние.

В съответствие с изискванията на Комплексно разрешително Nо 39/2005 г. са взети проби веднъж годишно за анализ на исканите параметри. Протоколът от изпитване е с  No 597 – OВ/08.11.2011 г, резултатите от изследването са представени в табл.3.

Условие 13.12.7. Към настоящият момент инсталацията е в процес на изграждане.

Извършен е собствен мониторинг на почви, анализа от който ще се ползва за базово състояние.

- СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Към настоящият момент не са констатирани инциденти, аварии и не са постъпили оплаквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.

Резултати от проведен собствен мониторинг на подземни води от ШК – 1 „Мега груп” гр.Смядово. Разрешително Nо 2153 0044/10.07.2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, по наредба 9/16.03.2001 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН - единици | 6,5 – 9,5 | 7.46±0,05 | Един път годишно | Да |
| Електропроводимост | µЅ/см | 2 000 | 630±19 | Един път годишно | Да |
| Амониев йон | mg/l | 0,50 | 0,040 ± 0,004 | Един път годишно | Да |
| Нитрати | mg/l | 50 | 26±2 | Един път годишно | Да |
| Хлориди | mg/l | 250 | 11.2±0.5 | Един път годишно | Да |
| Сулфати | mg/l | 250 | 95±8 | Един път годишно | Да |
| Разтворен кислород | mg/l | - | 5,7 ± 0,1 | Един път годишно | Да |

Таблица 2.

Емисии в отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово – фекални и/или дъждовни в канализация.

| Параметър | Единица | НДЕ, по КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 6,5 – 9,0 | 9,5 ± 0,1 | Един път годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 200 mg/dm3 | 6,0 ± 0,5 | Един път годишно | Да |
| Азот – амониев /N-NH4/ | mg/l | 35 mg/dm3 | 0,84 ± 0,04 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 mg/dm3 | < 0,1 | Един път годишно | Да |

* Съгласно Комплексно разрешително Nо 39/12.04.2005 г – мониторинга трябва да се извършва при максимален работен капацитет.

* Към настоящият момент „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосферна дестилация/” – гр.Смядово е в процес на изграждане.

Таблица 3.

Резултати от собствен мониторинг на подземни води, съгласно Условие Nо 13.9.2. на КР Nо 39/2005 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, по КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдателен сондаж 1 |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | рН единици | 6,5 – 9,0 | 6,9 ± 0,1 | Един път годишно | Да |
| Електропроводимост | µЅ/см | 2 000 | 1190 ± 36 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,1 | Един път годишно | Да |
| Наблюдателен сондаж 2 |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | рН единици | 6,5 – 9,0 | 6,8 ± 0,1 | Един път годишно | Да |
| Електропроводимост | µЅ/см | 2 000 | 1100 ± 33 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,1 | Един път годишно | Да |
| Наблюдателен сондаж 3 |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | рН единици | 6,5 – 9,0 | 6,8 ± 0,1 | Един път годишно | Да |
| Електропроводимост | µЅ/см | 2 000 | 1135 ± 34 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,1 | Един път годишно | Да |
| Наблюдателен сондаж 4 |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | рН единици | 6,5 – 9,0 | 7,3 ± 0,1 | Един път годишно | Да |
| Електропроводимост | µЅ/см | 2 000 | 390± 12 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,1 | Един път годишно | Да |

* Съгласно Комплексно разрешително Nо 39/12.04.2005 г – мониторинга трябва да се извършва при максимален работен капацитет.

* Към настоящият момент „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосферна дестилация/” – гр.Смядово е в процес на изграждане.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 3.

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.11– 31.12.12 г | Няма констатирани аварии; няма течове от съществуваща битово – фекална и дъждовна канализация. |  |  |  |  |

Приложения:

Копия от протоколи за извършен мониторинг.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената от мен информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително Nо 39/12 април 2005 г. на МЕГА ГРУП ЕАД, за изграждане на Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти; Инсталация „Атмосферна дестилация на обезводнените петролни продукти” и производство на: разтворители, промишлен газьол, котелно гориво.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: 						Дата: 30.03.2012год.

Име на подписващия: Иво Белецов

Длъжност: Член на Съвета на директорите на МЕГА ГРУП ЕАД гр.Варна